Inhoudsopgave

Inhoud

Handleiding template	4

Tabellen	5

Datavelden	6

Algemeen	6

Installaties	8

Ventilatie	8

Verwarming	11

Tapwater	16

Koeling	22

Zonne-energie	25

Bevochtiging en ontvochtiging	27

Constructies	28

Objecten – algemeen	29

Rekenzone	32

Algemeen	32

Geometrie	34

Verlichting	37

Maatwerkadvies	38

Klimaat en meterstanden (object)	38

Maatwerkadvies fitparameters (rekenzone)	40

Maatregelen	42

Resultaten	43

Resultaten berekening energielabel van het object	43

Resultaten fitberekening	45

Per rekenzone	49

Resultaten berekening Energielabel van variant	49

Resultaten maatwerkadvies berekening variant	51

Software specificaties	55

Afbeeldingen en grafieken	56

Wijzigingen in codes	57

10.0.1	57

10.0.2	57

10.1.0	57

10.2.0	62

11.0.0	63

11.1.0	63

# Handleiding template

Door middel van codes kan automatisch invoer van het projectbestand geëxporteerd worden naar de word rapportage. Deze code kan in Word geplaatst worden als tekst of in een tabel. Zo kan elke bedrijf de rapportage aanpassen naar zijn eigen wensen.

Tip: zet ‘Alles weergeven’ [ctrl + *] aan.  Zo is zichtbaar waar enters, spaties en pagina-eindes zitten. Omdat afbeeldingen en tabellen verschillende grootte kunnen hebben zijn pagina-eindes [ctrl + enter] belangrijk.

Er is helaas geen ondersteuning voor de codes op de volgende plekken.

Elke dataveld is te gebruiken als tabel. Dit is nodig als er meerdere kunnen voorkomen zoals bij constructies. Hierbij kan de # vervangen worden voor een &. Als de # wordt gebruikt zal de eerste alleen geëxporteerd worden.

Voorbeeld: #$..Ventilatie.Systeem# -> &$..Ventilatie.Systeem&.

Checkboxes worden als ja/nee geëxporteerd. Hier kan ook wel/niet van gemaakt worden door de # te vervangen voor een !.

Het is ook mogelijk om gegevens te filteren. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van ?(@. In combinatie met het veld waarop je wil filteren en de voorwaarde. Bijvoorbeeld een filter op de hoofdvlakken van de locaties van de geometriedelen, waarin enkel de oriëntatie van de voorgevel en achtergevel wordt getoond: $..Hoofdvlak[?(@.Locatie=="Voorgevel"|@.Locatie=="Achtergevel")].Orientatie

Wanneer je echter gebruik wil maken van aanhalingstekens in de codes, houd er dan rekening mee dat Word deze mogelijk omzet naar “gekrulde” aanhalingstekens. Dit heeft echter tot gevolg dat de query niet meer herkend wordt, en dus geen uitvoer zal genereren.
Dit kan worden voorkomen door die optie in Word uit te zetten op het moment dat je de het template bestand aanpast:

## Tabellen

Tabellen kunnen gebruikt worden als er meerdere datavelden kunnen voorkomen. In de applicatie zijn dit de ‘tegels’, dit zijn: de constructies, installaties, rekenzone ’s, geometrie, zonne-energie, maatregelen en varianten.

Als er meerdere aanwezig zijn zal de tabel automatisch uitgebreid worden. De grootte van de tabel is dus afhankelijk van het project. Het kan zijn dat de code groter is dan de daadwerkelijke te vullen data. Je kan zelf aangeven hoe de tabel moet ‘AutoAanpassen’. De instelling van de template zal bewaard blijven. In de templates die wij meeleveren hebben we gekozen voor auto aanpassen aan venster, zodat elke tabel even breed is.

De codes kunnen ook in de tekst gebruikt worden. De eerste beschikbare waarde zal dan getoond worden. Met name als er maar totaal één is kan dit interessant zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Zonne-energiesystemen.

De max waarbij een tabel er nog mooi uitziet op aan A4 staand formaat is 6 kolommen.

Voorbeeld

| Naam | Systeem | Ventilatiesysteem | Type WTW | Type ventilator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C ¦ HR107 ¦ PV + Zonneboiler | Individueel | D Mechanische balansventilatie | Langzaam roterende of intermitterende warmtewisselaar (warmtewiel) |  |

## Variabelen

Om het gebruik van lange template codes  te vermijden is het mogelijk om voor vaak terugkerende queries variabelen te definiëren. Deze dienen gedefinieerd te worden vóór het eerste gebruik. De definitie van de variabele zal niet worden afgedrukt in het uiteindelijke Word document.
Bijkomend voordeel van het gebruik van variabelen is dat het genereren van het Word document een stuk sneller gaat als voor veel voorkomende queries een variabele is gedefinieerd. De query van deze variabele wordt namelijk slechts eenmalig uitgevoerd, en daarna wordt overal de bepaalde waarde gebruikt.

Syntax:

Definitie: #V:{variabele_naam}={query}#
Gebruik: #V: {variabele_naam}:{subquery}#

Voorbeeld:

Definitie:

#V:objectStandaardResultaten=$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == ‘‘ & @.MaatregelId == ‘‘ & @.CalculationType == "Standaard")]#

Gebruik: 
#V:objectStandaardResultaten:$..EnergieLabel#

In de standaard meegeleverde templates hebben we enkele variabelen gedefinieerd en gebruikt. U kunt ze vinden door te zoeken op de tekst "V:"

# Datavelden

## Algemeen

#### Algemeen - Projectgegevens

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Objecttype | #$..Projectgegevens.Objecttype# |
| Bouwfase | #$..Projectgegevens.Bouwfase# |
| Opname | #$..Projectgegevens.Opname# |
| Naam | #$..Projectgegevens.Gebouw# |
| Nummer | #$..Projectgegevens.ProjectNr# |
| Omschrijving | #$..Projectgegevens.Omschrijving# |

#### Algemeen – Energieprijzen maatwerkadvies

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Elektriciteit variabel [€/kWh] | #$..Elektriciteit.PrijsPerEenheid# |
| Gas variabel [€/m3] | #$..Gas.PrijsPerEenheid# |
| Warmtenet variabel [€/GJ] | #$..Warmtenet.PrijsPerEenheid# |
| Koudenet variabel [€/GJ] | #$..Koudenet.PrijsPerEenheid# |
| Elektriciteit vastrecht [€/jaar] | #$..Elektriciteit.Vastrecht# |
| Gas vastrecht [€/jaar] | #$..Gas.Vastrecht# |
| Warmtenet vastrecht [€] | #$..Warmtenet.Vastrecht# |
| Koudenet vastrecht [€] | #$..Koudenet.Vastrecht# |
| Terugleveren tot salderingsgrens [kWh] | #$..TerugleveringTotGrens.PrijsPerEenheid# |
| Terugleveren boven salderingsgrens [kWh] | #$..TerugleveringBovenGrens.PrijsPerEenheid# |
| Percentage salderen [%] | #$..Financieel.Salderingspercentage# |
| Percentage opbrengst gelijktijdig gebruik [%] | #$..Financieel.Opbrengstpercentage# |
| Vermindering energiebelasting [€/jaar] | #$..Financieel.VerminderingEnergiebelasting# |
| Inclusief BTW | #$..Financieel.InclBtw# |
| Prijsplafond | #$..Elektriciteit.HeeftPrijsplafond# |
| Jaarlijkse rente investering [%] | #$..Financieel.RenteInvestering# |
| Jaarlijkse toename energie [%] | #$..Financieel.ToenameEnergie# |

#### Algemeen – opdrachtgever

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Instelling (Opdrachtgever) | #$..Opdrachtgever.Bedrijf# |
| Persoon | #$..Opdrachtgever.Persoon# |
| Afdeling | #$..Opdrachtgever.Afdeling# |
| Adres | #$..Opdrachtgever.Straat# |
| Huisnummer | #$..Opdrachtgever.Nummer# |
| Toevoeging | #$..Opdrachtgever.Extensie# |
| Postcode | #$..Opdrachtgever.Postcode# |
| Plaats | #$..Opdrachtgever.Plaats# |
| Telefoon | #$..Opdrachtgever.Telefoon# |
| Email | #$..Opdrachtgever.Email# |

#### Algemeen – adviseur

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Bedrijf | #$..Adviseur.Bedrijf# |
| Adviseur | #$..Adviseur.Adviseur# |
| Adres | #$..Adviseur.Adres# |
| Postcode | #$..Adviseur.Postcode# |
| Plaats | #$..Adviseur.Plaats# |
| Telefoon | #$..Adviseur.Telefoon# |
| Email | #$..Adviseur.Email# |

## Installaties

### Ventilatie

#### Ventilatie - Algemeen

Een object kan uit meerdere rekenzones bestaan met meerdere installaties. Ook kan een ventilatiesysteem uit meerdere subsystemen bestaan (E).  In dat geval zullen de datavelden van de eerste installatie getoond worden.

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Systeem | #$..Ventilatie.Systeem# |
| Systeem wordt gebruikt in andere rekenzones en/of objecten | #$..Ventilatie.CollectiefSysteemOokGebruiktVoorAndereRekenzones# |
| Totaal gebruiksoppervlakte systeem [m²] | #$..Ventilatie.GebruiksoppervlakteCollectief# |
| Aantal identieke systemen | #$..Rekenzone[*].AantalIdentiekeSystemenVentilatie# |
| Ventilatiesysteem | #$..Ventilatie.Ventilatiesysteem# |

#### Ventilatie - Systeem

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Merk | #$..Ventilatiesysteem[*].Merk# |
| Type | #$..Ventilatiesysteem[*].Type# |
| Installatiejaar | #$..Ventilatiesysteem[*].Installatiejaar# |
| Subsysteem | #$..Ventilatiesysteem[*].Subsysteem# |
| Verblijfsgebied systeem [m²] | #$..Ventilatiesysteem[*].Verblijfsgebied# |
| Ventilatiesysteem voorzien van passieve koeling | #$..Ventilatiesysteem[*].IsSysteemVoorzienVanPassieveKoeling# |
| Zwembad aanwezig | #$..Ventilatiesysteem[*].ZwembadAanwezig# |
| Totaal gebruiksoppervlakte zwembadruimte [m²] | #$..Ventilatiesysteem[*].GebruiksoppervlakteZwembadruimte# |
| Debietregeling | #$..Ventilatiesysteem[*].Debietregeling# |
| Debiet bekend | #$..Ventilatiesysteem[*].IsDebietBekend# |
| Debiet [m³/h] | #$..Ventilatiesysteem[*].Debiet# |
| Terugregeling | #$..Ventilatiesysteem[*].Terugregeling# |
| Recirculatie | #$..Ventilatiesysteem[*].Recirculatie# |
| Percentage [%] | #$..Ventilatiesysteem[*].RecirculatiePercentage# |
| Kwaliteitsverklaring VLA | #$..Ventilatiesysteem[*].KwaliteitsverklaringVla# |
| f ctrl | #$..Ventilatiesysteem[*].FCtrl# |
| Code | #$..Ventilatiesysteem[*].CodeKvVla# |

#### Luchtbehandeling en WTW

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Luchtbehandelingskast (LBK) aanwezig | #$..Ventilatiesysteem[*].IsLbkAanwezig# |
| LBK staat binnen de thermische zone | #$..Ventilatiesysteem[*].IsLbkBinnenThermischeSchil# |
| Verwarming aangesloten op LBK | #$..Ventilatiesysteem[*].IsVerwarmingAangeslotenOpLbk# |
| Koeling aangesloten op LBK | #$..Ventilatiesysteem[*].IsKoelingAangeslotenOpLbk# |
| Type WTW | #$..Ventilatiesysteem[*].TypeWtw# |
| Volumeregeling | #$..Ventilatiesysteem[*].Volumeregeling# |
| Bypass | #$..Ventilatiesysteem[*].Bypass# |
| Percentage | #$..Ventilatiesysteem[*].BypassPercentage# |
| Fabricagejaar | #$..Ventilatiesysteem[*].BypassFabricagejaar# |
| Koudeterugwinning WTW | #$..Ventilatiesysteem[*].KoudeterugwinningWtw# |
| Isolatie kanaal buitenaansluiting | #$..Ventilatiesysteem[*].IsolatieKanaalBuitenaansluiting# |
| Dikte [mm] | #$..Ventilatiesysteem[*].IsolatieDikteKanaalBuitenaansluiting# |
| Lambda [W/(m·K)] | #$..Ventilatiesysteem[*].LambdaKanaalBuitenaansluiting# |
| Lengte kanaal buitenaansluiting | #$..Ventilatiesysteem[*].LengteKanaalBuitenaansluiting# |
| Lengte [m] | #$..Ventilatiesysteem[*].WerkelijkeLengteKanaalBuitenaansluiting# |
| Type verklaring | #$..Ventilatiesysteem[*].TypeVerklaringKvWtw# |
| Rendement [-] | #$..Ventilatiesysteem[*].RendementKvWtw# |
| Rendement inclusief dissipatie | #$..Ventilatiesysteem[*].RendementKvWtwInclusiefDissipatie# |
| Code | #$..Ventilatiesysteem[*].CodeKvWtw# |

#### Ventilatie - Distributie

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Luchtdichtheidsklasse | #$..Ventilatiesysteem[*].Luchtdichtheidsklasse# |
| Toevoerkanalen buiten thermische zone | #$..Ventilatiesysteem[*].IsToevoerkanalenBuitenVerwarmdeZone# |
| Lengte kanalen | #$..Ventilatiesysteem[*].LengteKanalen# |
| Isolatiewaarde kanalen | #$..Ventilatiesysteem[*].IsolatiewaardeKanalen# |

#### Ventilatoren

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Ventilatoren | #$..Ventilatiesysteem[*].Ventilatoren# |
| Nominaal vermogen [W] | #$..Ventilatiesysteem[*].NominaalVermogen# |
| Elektrisch asvermogen [W] | #$..Ventilatiesysteem[*].ElektrischAsvermogen# |
| Type ventilator | #$..Ventilatiesysteem[*].TypeVentilator# |
| Stroomsterkte [A] | #$..Ventilatiesysteem[*].Stroomsterkte# |
| Spanning [V] | #$..Ventilatiesysteem[*].Spanning# |
| Arbeidsfactor [cos Phi] | #$..Ventilatiesysteem[*].Arbeidsfactor# |
| Fabricagejaar | #$..Ventilatiesysteem[*].FabricagejaarVentilatoren# |
| Lintverwarming aanwezig (natuurlijke ventilatie) | #$..Ventilatiesysteem[*].IsLintVerwarmingAanwezig# |
| Lintverwarming | #$..Ventilatiesysteem[*].LintVerwarming# |
| Aandeel debiet voorverwarmd [%] | #$..Ventilatiesysteem[*].AandeelDebietVoorverwarmd# |
| Maximaal vermogen [W] | #$..Ventilatiesysteem[*].MaximaalVermogen# |
| Maximale temperatuur sprong [K] | #$..Ventilatiesysteem[*].MaximaleTemperatuurSprong# |
| Buitenluchttemp. voor inschakelen [°C] | #$..Ventilatiesysteem[*].BuitenluchtTempVoorInschakelen# |
| Max. inblaastemp. voor regeling [°C] | #$..Ventilatiesysteem[*].MaxInblaastempVoorRegeling# |

### Verwarming

#### Verwarming - Algemeen

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Systeem | #$..Verwarming.Verwarmingsysteem# |
| Totaal gebruiksoppervlakte systeem [m²] | #$..Verwarming.AgAangeslotenOpInstallatie# |
| Aantal identieke systemen | #$..Verwarming.AantalIdentiekeSystemen# |
| Auto | #$..Verwarming.AantalIdentiekeSystemenAuto# |
| Aantal warmteopwekkers | #$..Verwarming.AantalWarmteopwekkers# |
| Aantal identieke systemen | #$..Rekenzone[*].AantalIdentiekeSystemenVerwarming# |

#### Verwarming - Opwekker

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Merk | #$..VerwarmingOpwekker[*].Merk# |
| Type | #$..VerwarmingOpwekker[*].Type# |
| Installatiejaar | #$..VerwarmingOpwekker[*].Installatiejaar# |
| Type opwekker | #$..VerwarmingOpwekker[*].TypeOpwekker# |
| Subtype | #$..VerwarmingOpwekker[*].SubType# |
| Aantal toestellen met waakvlam | #$..VerwarmingOpwekker[*].AantalToestellenMetWaakvlam# |
| Type warmtepomp | #$..VerwarmingOpwekker[*].TypeWarmtepomp# |
| Bron warmtepomp | #$..VerwarmingOpwekker[*].BronWarmtepomp# |
| Bron gerealiseerd of vergunning verstrekt | #$..VerwarmingOpwekker[*].BronGerealiseerdOfVergunning# |
| Type grondwater / aquifer | #$..VerwarmingOpwekker[*].TypeGrondwateraquifer# |
| Voldoet aan minimale COP (tabel 9.28) | #$..VerwarmingOpwekker[*].VoldoetAanMinCOP# |
| Type biomassakachel | #$..VerwarmingOpwekker[*].TypeBiomassakachel# |
| Biomassatoestel | #$..VerwarmingOpwekker[*].BiomassaToestel# |
| Direct gestookte luchtverwarming | #$..VerwarmingOpwekker[*].DirectGestookteLuchtverwarming# |
| HRE label aanwezig | #$..VerwarmingOpwekker[*].HreLabelPresent# |
| Heeft stekker | #$..VerwarmingOpwekker[*].HeeftStekker# |
| Lokaal (stralingsverwarming) | #$..VerwarmingOpwekker[*].LokaleKachel# |
| Open verbrandingstoestel | #$..VerwarmingOpwekker[*].OpenVerbrandingstoestel# |
| Nominale belasting [kW] | #$..VerwarmingOpwekker[*].NominaleBelasting# |
| Aantal lokale toestellen | #$..VerwarmingOpwekker[*].StandbyAantal# |
| Totaal vermogen opwekker (nominaal) [kW] | #$..VerwarmingOpwekker[*].Opwekkingsvermogen# |
| Vermogen WKK elektrisch [kW] | #$..VerwarmingOpwekker[*].ElektrischVermogenWkk# |
| Opwekker binnen de thermische zone | #$..VerwarmingOpwekker[*].OpwekkerBinnenThermischeZone# |
| Is additioneel geplaatst bij renovatie | #$..VerwarmingOpwekker[*].IsAdditioneelGeplaatstBijRenovatie# |
| Kwaliteitsverklaring warmteopwekker | #$..VerwarmingOpwekker[*].KwaliteitsverklaringWarmteopwekker# |
| Bcrg kwaliteitsverklaring | #$..VerwarmingOpwekker[*].KwaliteitsverklaringWarmteopwekkerId# |
| Primair of secundair warmtenet | #$..VerwarmingOpwekker[*].kwaliteitsverklaringWarmtenet# |
| Rendement (nh;gen;hp;si) | #$..VerwarmingOpwekker[*].KwaliteitsverklaringRendement# |
| Energiefractie (FH;gen;si,gpref) | #$..VerwarmingOpwekker[*].KwaliteitsverklaringEnergiefractie# |
| Kwaliteitsverklaring bron HT warmtepomp (EMG, bijlage P) | #$..VerwarmingOpwekker[*].KwaliteitsverklaringBronHTWarmtepomp# |
| Primaire energiefactor | #$..VerwarmingOpwekker[*].KwaliteitsverklaringPrimaireEnergiefactor# |
| Primaire energiefactor uitsluitend gemeten | #$..VerwarmingOpwekker[*].KwaliteitsverklaringPrimaireEnergiefactorUitsluitendGemeten# |
| Factor hernieuwbaar | #$..VerwarmingOpwekker[*].KwaliteitsverklaringFactorHernieuwbaar# |
| CO2 emissiecoëfficiënt [kg/kWh] | #$..VerwarmingOpwekker[*].KwaliteitsverklaringCO2Emissiecoefficient# |
| Omzettingsgetal warmte | #$..VerwarmingOpwekker[*].KwaliteitsverklaringWkkOmzettingsgetalWarmte# |
| Omzettingsgetal elektriciteit | #$..VerwarmingOpwekker[*].KwaliteitsverklaringWkkOmzettingsgetalElektriciteit# |
| Duurzaam BENG-3 [kWh/a] | #$..VerwarmingOpwekker[*].KwaliteitsverklaringDuurzaamBeng3# |
| Luchtdebiet van het toestel (benodigd) [dm³/s] | #$..VerwarmingOpwekker[*].KwaliteitsverklaringLuchtdebietToestel# |
| Modulerende warmtepomp | #$..VerwarmingOpwekker[*].KwaliteitsverklaringModulerendeWarmtepomp# |
| Code | #$..VerwarmingOpwekker[*].KwaliteitsverklaringCode# |
| Hulpenergie | #$..VerwarmingOpwekker[*].Hulpenergie# |
| Type verklaring | #$..VerwarmingOpwekker[*].HulpenergieTypeVerklaring# |
| Invoermethode Kwaliteitsverklaring | #$..VerwarmingOpwekker[*].HulpenergieInvoermethode# |
| Kwaliteitsverklaring ID | #$..VerwarmingOpwekker[*].HulpenergieId# |
| Kwaliteitsverklaring Merk | #$..VerwarmingOpwekker[*].HulpenergieMerk# |
| Kwaliteitsverklaring Type | #$..VerwarmingOpwekker[*].HulpenergieType# |
| Constante A [kWh] | #$..VerwarmingOpwekker[*].HulpenergieConstanteA# |
| Constante B [kW] | #$..VerwarmingOpwekker[*].HulpenergieConstanteB# |
| Constante C | #$..VerwarmingOpwekker[*].HulpenergieConstanteC# |
| B nominaal [kW] | #$..VerwarmingOpwekker[*].HulpenergieBNominaal# |
| Waux [kWh] | #$..VerwarmingOpwekker[*].HulpenergieWaux# |
| Code | #$..VerwarmingOpwekker[*].HulpenergieCode# |
| Fabricagejaar toestel | #$..VerwarmingOpwekker[*].HulpenergieFabricagejaarToestel# |
| Fabricagejaar toestel WKK | #$..VerwarmingOpwekker[*].FabricagejaarToestelWkk# |
| Kwaliteitsverklaring standby | #$..VerwarmingOpwekker[*].StandbyKwaliteitsverklaring# |
| Standby elektriciteitsgebruik [W] | #$..VerwarmingOpwekker[*].StandbyElektriciteitsgebruik# |
| Code | #$..VerwarmingOpwekker[*].StandbyCode# |
| Vermogens | #$..VerwarmingOpwekker[*].Vermogens# |
| Kwaliteitsverklaring invoermethode | #$..VerwarmingOpwekker[*].KwaliteitsVerklaringInvoerMethode# |

#### Verwarming - Distributie

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Distributiemedium | #$..VerwarmingDistributie.DistributieMedium# |
| Wateraanvoertemperatuur | #$..VerwarmingDistributie.WaterAanvoertemperatuur# |
| Type distributie | #$..VerwarmingDistributie.DistributieType# |
| Aantal afgiftesystemen | #$..VerwarmingDistributie.AantalAfgiftesystemen# |
| Waterzijdig ingeregeld | #$..VerwarmingDistributie.WaterzijdigIngeregeld# |
| Ingeregeld (EN 14336 of gelijkwaardig) | #$..VerwarmingDistributie.SysteemIngeregeld# |
| Hoofdcirculatiepomp | #$..VerwarmingDistributie.Circulatiepomp# |
| Totaal vermogen [W] | #$..VerwarmingDistributie.Vermogen# |
| Energie-efficiëntie-index pomp | #$..VerwarmingDistributie.EnergieEfficientieIndexHoofdpomp# |
| Code | #$..VerwarmingDistributie.Code# |
| Aanvullende circulatiepompen aanwezig | #$..VerwarmingDistributie.TweedeCirculatiepompAanwezig# |
| Aanvullende circulatiepompen | #$..VerwarmingDistributie.TweedeCirculatiepomp# |
| Energie-efficiëntie-index pomp | #$..VerwarmingDistributie.EnergieEfficientieIndexTweedeCirculatiepomp# |
| Vermogen [W] | #$..VerwarmingDistributie.TweedeCirculatiepompVermogen# |
| Code | #$..VerwarmingDistributie.TweedeCirculatiepompCode# |
| Leidinglengte distributieleidingen | #$..VerwarmingLeidingen.LeidinglengteDistributieleidingen# |
| Leidinglengte [m] | #$..VerwarmingLeidingen.Leidinglengte# |
| Maximale leidinglengte [m] | #$..VerwarmingLeidingen.MaximaleLeidinglengte# |
| Leidingen geïsoleerd (binnen aangesloten verwarmde rekenzone) | #$..VerwarmingLeidingen.LeidingenGeisoleerd# |
| Isolatiejaar | #$..VerwarmingLeidingen.IsolatieJaar# |
| Omgeving leidingen | #$..VerwarmingLeidingen.OmgevingLeidingen# |
| Diepte leidingen in vloer, wand of plafond [mm] | #$..VerwarmingLeidingen.DiepteLeidingenVloerWandPlafond# |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt materiaal inbedding [W/(m·K)] | #$..VerwarmingLeidingen.WarmtegeleidingMateriaalInbedding# |
| Leidingen aanwezig in een niet-geïsoleerde buitenwand en/of -vloer | #$..VerwarmingLeidingen.LeidingenInOngeisoleerdeThermischeSchil# |
| Diameter leidingen zonder isolatie [mm] | #$..VerwarmingLeidingen.BinnendiameterLeidingZonderIsolatie# |
| Diameter leidingen met isolatie [mm] | #$..VerwarmingLeidingen.BuitendiameterLeidingZonderIsolatie# |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt isolatiemateriaal [W/(m·K)] | #$..VerwarmingLeidingen.DiameterLeidingMetIsolatie# |
| Buitendiameter leidingen zonder isolatie [mm] | #$..VerwarmingLeidingen.WarmtegeleidingIsolatiemateriaal# |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt leidingmateriaal in [W/(m·K)] | #$..VerwarmingLeidingen.WarmtegeleidingLeidingmateriaal# |
| Appendages en beugels geïsoleerd | #$..VerwarmingDistributie.AppendagesBeugelsGeisoleerd# |
| Onverwarmde leidingen door ruimte | #$..VerwarmingDistributie.OnverwarmdLeidingenDoorRuimte# |
| Leidinglengte distributieleidingen | #$..VerwarmingLeidingen.LeidinglengteDistributieleidingen# |
| Leidinglengte [m] | #$..VerwarmingLeidingen.Leidinglengte# |
| Maximale leidinglengte [m] | #$..VerwarmingLeidingen.MaximaleLeidinglengte# |
| Leidingen geïsoleerd (binnen aangesloten verwarmde rekenzone) | #$..VerwarmingLeidingen.LeidingenGeisoleerd# |
| Isolatiejaar | #$..VerwarmingLeidingen.IsolatieJaar# |
| Omgeving leidingen | #$..VerwarmingLeidingen.OmgevingLeidingen# |
| Diepte leidingen in vloer, wand of plafond [mm] | #$..VerwarmingLeidingen.DiepteLeidingenVloerWandPlafond# |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt materiaal inbedding [W/(m·K)] | #$..VerwarmingLeidingen.WarmtegeleidingMateriaalInbedding# |
| Leidingen aanwezig in een niet-geïsoleerde buitenwand en/of -vloer | #$..VerwarmingLeidingen.LeidingenInOngeisoleerdeThermischeSchil# |
| Diameter leidingen zonder isolatie [mm] | #$..VerwarmingLeidingen.BinnendiameterLeidingZonderIsolatie# |
| Diameter leidingen met isolatie [mm] | #$..VerwarmingLeidingen.BuitendiameterLeidingZonderIsolatie# |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt isolatiemateriaal [W/(m·K)] | #$..VerwarmingLeidingen.DiameterLeidingMetIsolatie# |
| Buitendiameter leidingen zonder isolatie [mm] | #$..VerwarmingLeidingen.WarmtegeleidingIsolatiemateriaal# |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt leidingmateriaal in [W/(m·K)] | #$..VerwarmingLeidingen.WarmtegeleidingLeidingmateriaal# |
| Appendages en beugels geïsoleerd | #$..VerwarmingDistributie.AppendagesBeugelsGeisoleerd# |
| Onverwarmde leidingen door ruimte | #$..VerwarmingDistributie.OnverwarmdLeidingenDoorRuimte# |
| Leidinglengte distributieleidingen | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.LeidinglengteDistributieleidingen# |
| Leidinglengte [m] | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.Leidinglengte# |
| Maximale leidinglengte [m] | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.MaximaleLeidinglengte# |
| Leidingen geïsoleerd (binnen aangesloten verwarmde rekenzone) | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.LeidingenGeisoleerd# |
| Isolatiejaar | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.IsolatieJaar# |
| Omgeving leidingen | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.OmgevingLeidingen# |
| Diepte leidingen in vloer, wand of plafond [mm] | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.DiepteLeidingenVloerWandPlafond# |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt materiaal inbedding [W/(m·K)] | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.WarmtegeleidingMateriaalInbedding# |
| Leidingen aanwezig in een niet-geïsoleerde buitenwand en/of -vloer | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.LeidingenInOngeisoleerdeThermischeSchil# |
| Diameter leidingen zonder isolatie [mm] | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.BinnendiameterLeidingZonderIsolatie# |
| Diameter leidingen met isolatie [mm] | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.BuitendiameterLeidingZonderIsolatie# |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt isolatiemateriaal [W/(m·K)] | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.DiameterLeidingMetIsolatie# |
| Buitendiameter leidingen zonder isolatie [mm] | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.WarmtegeleidingIsolatiemateriaal# |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt leidingmateriaal in [W/(m·K)] | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.WarmtegeleidingLeidingmateriaal# |
| Aantal bouwlagen waardoor leidingen lopen | #$..VerwarmingDistributie.AantalBouwlagenWaardoorLeidingenLopen# |
| Aantal warmtemeters | #$..VerwarmingDistributie.AantalWarmtemeters# |

#### Verwarming - Afgifte

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Hoogte ruimte grootste oppervlak | #$..VerwarmingAfgifte.HoogteRuimte# |
| Hoogte ruimte grootste oppervlak [m] | #$..VerwarmingAfgifte.HoogteRuimteInMeters# |
| Afgiftesysteem | #$..VerwarmingAfgifte.Afgiftesysteem# |
| Boosterventilatoren geïntegreerd systeem (geen losse add-on systemen) | #$..VerwarmingAfgifte.BoosterventilatorenGeintegreerdSysteem# |
| Opstelplaats radiatoren | #$..VerwarmingAfgifte.OpstelplaatsRadiatoren# |
| Positie afgiftesysteem | #$..VerwarmingAfgifte.PositieAfgiftesysteem# |
| Aantal ventilatoren | #$..VerwarmingAfgifte.AantalVentilatoren# |
| Ventilatorvermogen bekend | #$..VerwarmingAfgifte.VentilatorvermogenBekend# |
| Vermogen per ventilator [W] | #$..VerwarmingAfgifte.VermogenPerVentilator# |
| Type afgifte | #$..VerwarmingAfgifte.TypeAfgifte# |
| Isolatie eisen | #$..VerwarmingAfgifte.IsolatieEisen# |
| Isolatie hoge ruimten | #$..VerwarmingAfgifte.IsolatieHogeRuimten# |
| Ingeblazen lucht naverwarmd | #$..VerwarmingAfgifte.IngeblazenLuchtNaverwarmd# |
| Aanvullende ventilator t.b.v. verticale luchtcirculatie aanwezig | #$..VerwarmingAfgifte.AanvullendeVentilatorVerticaleLuchtcirculatie# |
| Regeling ventilatoren | #$..VerwarmingAfgifte.VentilatorenRegeling# |
| Inblaasrichting | #$..VerwarmingAfgifte.Inblaasrichting# |
| Directe luchtverwarmer | #$..VerwarmingAfgifte.DirecteLuchtverwarmer# |
| Type directe luchtverwarmer | #$..VerwarmingAfgifte.TypeDirecteLuchtverwarmer# |
| Ventilatoren indirecte luchtverwarmer | #$..VerwarmingAfgifte.VentilatorenIndirecteLuchtverwarmerType# |
| Aantal radiale ventilator(en) | #$..VerwarmingAfgifte.AantalRadialeVentilatoren# |
| Radiale ventilatorvermogen bekend | #$..VerwarmingAfgifte.RadialeVentilatorvermogenBekend# |
| Vermogen per radiale ventilator [W] | #$..VerwarmingAfgifte.VermogenPerRadialeVentilator# |
| Type stralingsverwarming | #$..VerwarmingAfgifte.Stralingsverwarming# |
| Regeling | #$..VerwarmingAfgifte.Regeling# |
| deltaTheta ctr [K] | #$..VerwarmingAfgifte.DeltaThetaCtr# |
| deltaTheta room,aut [K] | #$..VerwarmingAfgifte.DeltaThetaRoomAut# |
| Code | #$..VerwarmingAfgifte.RegelingCode# |

### Tapwater

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| AantalWarmtapwatersystemen | #$..Tapwater.AantalWarmtapwatersystemen# |

#### Tapwater - Systeem

Er kunnen meerdere tapwatersystemen zijn. De data van het eerste systeem wordt getoond. Er kan ook een tabel gemaakt worden.

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| AantalWarmtapwatersystemen | #$..Tapwater.AantalWarmtapwatersystemen# |
| Type installatie | #$..Tapwatersysteem[*].TypeInstallatie# |
| Aantal identieke systemen | #$..Rekenzone[*].AantalIdentiekeSystemenTapwaterSysteem1# |
| Aantal identieke systemen | #$..Rekenzone[*].AantalIdentiekeSystemenTapwaterSysteem2# |
| Totaal gebruiksoppervlakte systeem [m²] | #$..Tapwatersysteem[*].TotaalGebruiksoppervlakteSysteem# |
| Aantal identieke systemen | #$..Tapwatersysteem[*].AantalIdentiekeSystemen# |
| Auto | #$..Tapwatersysteem[*].AantalIdentiekeSystemenAuto# |
| Sport-/zwemzaal aanwezig | #$..Tapwatersysteem[*].IsSportzaalInGebouw# |
| Gebruiksoppervlakte sport-/zwemzaal [m²] | #$..Tapwatersysteem[*].GebruiksoppervlakteSportzaal# |
| Tapwatersysteem aangesloten op | #$..Tapwatersysteem[*].AangeslotenOp# |
| Aantal badkamers | #$..Tapwatersysteem[*].AantalBadkamers# |
| Aantal keukens | #$..Tapwatersysteem[*].AantalKeukens# |
| Type opwekker | #$..Tapwatersysteem[*].TypeOpwekker# |

#### Tapwater - Opwekker

Er kunnen er meerdere zijn. De data van de eerste wordt getoond. Om de andere te tonen kan een tabel gemaakt worden.

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| AantalWarmtapwatersystemen | #$..Tapwater.AantalWarmtapwatersystemen# |
| Merk | #$..TapwaterOpwekker[*].Merk# |
| Type | #$..TapwaterOpwekker[*].Type# |
| Installatiejaar | #$..TapwaterOpwekker[*].Jaar# |
| Type toestel | #$..TapwaterOpwekker[*].TypeToestel# |
| Gaskeur | #$..TapwaterOpwekker[*].Gaskeur# |
| CW-klasse | #$..TapwaterOpwekker[*].CwKlasse# |
| Bron warmtepomp | #$..TapwaterOpwekker[*].BronWarmtepomp# |
| Boosterwarmtepomp gekoppeld aan | #$..TapwaterOpwekker[*].BoosterwarmtepompGekoppeldAan# |
| Opstelplaats | #$..TapwaterOpwekker[*].Opstelplaats# |
| Isolatie vat | #$..TapwaterOpwekker[*].IsolatieVat# |
| Type biomassa | #$..TapwaterOpwekker[*].TypeBiomassa# |
| Open verbrandingstoestel | #$..TapwaterOpwekker[*].OpenVerbrandingstoestel# |
| Nominale belasting | #$..TapwaterOpwekker[*].NominaleBelasting# |
| Type opwekker indirect verwarmd vat | #$..TapwaterOpwekker[*].TypeOpwekkerIndirectVerwarmdVat# |
| Bron warmtepomp indirect verwarmd vat | #$..TapwaterOpwekker[*].BronWarmtepompIndirectVerwarmdVat# |
| Functie(s) Opwekker | #$..TapwaterOpwekker[*].FunctiesOpwekker# |
| Elektrisch vermogen WKK [kW] | #$..TapwaterOpwekker[*].ElektrischVermogenWKK# |
| Bouwjaar WKK | #$..TapwaterOpwekker[*].BouwjaarWKK# |
| HRE | #$..TapwaterOpwekker[*].Hre# |
| Opwekker indirecte verwarmd vat ook voor ruimteverwarming | #$..TapwaterOpwekker[*].OpwekkerIndirecteVerwarmdVatOokVoorRuimteverwarming# |
| Verwarmingsopwekker | #$..TapwaterOpwekker[*].Verwarmingsopwekker# |
| Vermogen gasboiler [kW] | #$..TapwaterOpwekker[*].VermogenGasboiler# |
| Volume boilervat bekend | #$..TapwaterOpwekker[*].VolumeBoilervatBekend# |
| Volume boilervat [l] | #$..TapwaterOpwekker[*].VolumeBoilervat# |
| Installatiejaar | #$..TapwaterOpwekker[*].Installatiejaar# |
| Energiegebruik [kW/(m³/h)] | #$..TapwaterOpwekker[*].Energiegebruik# |
| Nominaal vermogen per toestel bekend? | #$..TapwaterOpwekker[*].NominaalVermogenBekend# |
| Nominaal vermogen per toestel [kW] | #$..TapwaterOpwekker[*].NominaalVermogen# |
| Warmtepompboiler in collectief systeem | #$..TapwaterOpwekker[*].WarmtepompboilerInCollectiefSysteem# |
| Sorptiewarmtepomp | #$..TapwaterOpwekker[*].Sorptiewarmtepomp# |
| Kwaliteitsverklaring | #$..TapwaterOpwekker[*].Kwaliteitsverklaring# |
| Kwaliteitsverklaring invoermethode | #$..TapwaterOpwekker[*].KwaliteitsverklaringInvoermethode# |
| KwaliteitsverklaringId | #$..TapwaterOpwekker[*].KwaliteitsverklaringId# |
| Merk | #$..TapwaterOpwekker[*].KwaliteitsverklaringMerk# |
| Type kwaliteitsverklaring | #$..TapwaterOpwekker[*].TypeKwaliteitsverklaring# |
| COP W;hp;an [-] | #$..TapwaterOpwekker[*].CopBoosterwarmtepomp# |
| Standby elektriciteitsvraag Pls [kW] | #$..TapwaterOpwekker[*].StandbyElektriciteitsvraagPls# |
| Aanduiding tappatroon | #$..TapwaterMeetgegevens.AanduidingTappatroon# |
| Tapklasse | #$..TapwaterMeetgegevens.Tapklasse# |
| Q;W [kWh/dag] | #$..TapwaterMeetgegevens.QW# |
| E;W;gen;in [kWh/dag] | #$..TapwaterMeetgegevens.EWGenIn# |
| W;W;gen [kWh/dag] | #$..TapwaterMeetgegevens.WWGen# |
| fprac,gi [-] | #$..TapwaterMeetgegevens.FpracGi# |
| Duurzaam Beng-3 [kWh/a] | #$..TapwaterMeetgegevens.DuurzaamBeng3# |
| Rendement (COPdwh) [-] | #$..TapwaterMeetgegevens.RendementCOPdwh# |
| Rendement (nw;gen;g) [-] | #$..TapwaterOpwekker[*].Rendement# |
| Bruto warmtapwaterbehoefte (Qw;dis;nren) [kWh/jaar] | #$..TapwaterOpwekker[*].BrutoWarmtapwaterbehoefte# |
| Duurzaam Beng-3 [kWh/a] | #$..TapwaterOpwekker[*].DuurzaamBeng3# |
| q;B;s [kWh] | #$..TapwaterOpwekker[*].QBS# |
| Rendement inclusief hulpenergie | #$..TapwaterOpwekker[*].RendementInclusiefHulpenergie# |
| Code | #$..TapwaterOpwekker[*].Code# |
| Thermisch omzettingsgetal [-] | #$..TapwaterOpwekker[*].OmzettingsgetalWarmte# |
| Elektrisch omzettingsgetal [-] | #$..TapwaterOpwekker[*].OmzettingsgetalElektrisch# |
| Primaire energiefactor | #$..TapwaterOpwekker[*].PrimaireEnergiefactor# |
| Factor hernieuwbaar [-] | #$..TapwaterOpwekker[*].FactorHernieuwbaar# |
| CO2 emissiecoëfficiënt [kg/kWh] | #$..TapwaterOpwekker[*].Co2Emissiecoefficient# |
| Primaire energiefactor uitsluitend gemeten | #$..TapwaterOpwekker[*].PrimaireEnergiefactorUitsluitendGemeten# |
| Ventilatielucht [dm³/s] | #$..TapwaterOpwekker[*].Ventilatielucht# |

#### Tapwater - Voorraadvaten

Er kunnen er meerdere zijn. De data van de eerste wordt getoond. Om de andere te tonen kan een tabel gemaakt worden.

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Aantal voorraadvaten | #$..Tapwatersysteem[*].AantalVoorraadvaten# |
| Aantal [l] | #$..TapwaterVoorraadvat[*].Aantal# |
| Forfaitair volume [10 liter] | #$..TapwaterVoorraadvat[*].ForfaitairVolume# |
| Aansluitwijze | #$..TapwaterVoorraadvat[*].Aansluitwijze# |
| Kwaliteitsverklaring | #$..TapwaterVoorraadvat[*].Kwaliteitsverklaring# |
| Invoermethode Kwaliteitsverklaring | #$..TapwaterVoorraadvat[*].InvoermethodeKwaliteitsverklaring# |
| Kwaliteitsverklaring ID | #$..TapwaterVoorraadvat[*].KwaliteitsverklaringId# |
| Kwaliteitsverklaring Merk | #$..TapwaterVoorraadvat[*].KwaliteitsverklaringMerk# |
| Kwaliteitsverklaring Type | #$..TapwaterVoorraadvat[*].KwaliteitsverklaringType# |
| Type kwaliteitsverklaring | #$..TapwaterVoorraadvat[*].TypeKwaliteitsverklaring# |
| Volume [l] | #$..TapwaterVoorraadvat[*].Volume# |
| Standby-verlies testresultaten (Qw;stb;ls;ref) [kWh/dag] | #$..TapwaterVoorraadvat[*].StandbyVerliesTestresultaten# |
| Watertemperatuur voorraadvat testresultaten (ϴsto;set;ref) [°C] | #$..TapwaterVoorraadvat[*].WatertemperatuurVoorraadvatTestresultaten# |
| Omgevingstemperatuur testresultaten (ϴamb;ref) [°C] | #$..TapwaterVoorraadvat[*].OmgevingstemperatuurTestresultaten# |
| Warmteoverdrachtscoëfficiënt testresultaten (H;sto;ls) [W/K] | #$..TapwaterVoorraadvat[*].WarmteoverdrachtscoefficientTestresultaten# |
| Code | #$..TapwaterVoorraadvat[*].Code# |
| Energielabel voorraadvat | #$..TapwaterVoorraadvat[*].EnergielabelVoorraadvat# |
| Fabricagejaar voorraadvat | #$..TapwaterVoorraadvat[*].FabricagejaarVoorraadvat# |
| Opstelplaats | #$..TapwaterVoorraadvat[*].Opstelplaats# |

#### DWTW

Er kunnen er meerdere zijn. De data van de eerste wordt getoond. Om de andere te tonen kan een tabel gemaakt worden.

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| DWTW aanwezig | #$..Tapwatersysteem[*].DwtwAanwezig# |
| Aantal douches zonder DWTW | #$..Tapwatersysteem[*].AantalDouches# |
| Aantal | #$..TapwaterDwtw[*].AantalAangeslotenDouches# |
| Aansluitwijze DWTW | #$..TapwaterDwtw[*].AansluitwijzeDWTW# |
| Type DWTW | #$..TapwaterDwtw[*].TypeDWTW# |
| Rendement | #$..TapwaterDwtw[*].Rendement# |
| Code | #$..TapwaterDwtw[*].Code# |

#### Afgiftesysteem

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Gem. lengte per uittapleiding keuken (boven aanrecht) | #$..Tapwatersysteem[*].LeidinglengteNaarKeuken# |
| Gem. lengte per uittapleiding badkamer (douche of bad) | #$..Tapwatersysteem[*].LeidinglengteNaarBadkamer# |
| Inwendige diameter uittapleidingen naar keuken | #$..Tapwatersysteem[*].InwendigeDiameterLeidingKeuken# |
| Gem. lengte per uittapleiding | #$..Tapwatersysteem[*].Leidinglengte# |

#### Circulatieleiding

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Circulatieleiding aanwezig | #$..Tapwatersysteem[*].CirculatieleidingAanwezig# |
| Aantal bouwlagen aangesloten op systeem | #$..Tapwatersysteem[*].AantalBouwlagenAangeslotenOpWarmtapwatersysteem# |
| Afleverset aanwezig | #$..Tapwatersysteem[*].AfleversetAanwezig# |
| Individuele afleverset per object / woonfunctie | #$..Tapwatersysteem[*].IndividueleAfleversetPerObject# |
| Aantal afleversets per object | #$..Tapwatersysteem[*].AantalAfleversets# |
| Isolatie van kleppen, appendages en beugels | #$..Tapwatersysteem[*].IsolatieKleppenAppendagesBeugels# |
| Lengte circulatieleiding | #$..Tapwatersysteem[*].LengteCirculatieleiding# |
| Lengte circulatieleiding [m] | #$..Tapwatersysteem[*].LengteCirculatieleidingValue# |
| Maximale lengte circulatieleiding [m] | #$..Tapwatersysteem[*].MaximaleLengteCirculatieleidingValue# |
| Leidingen geïsoleerd | #$..TapwaterLeidingen.LeidingenGeisoleerd# |
| Diameter [mm] | #$..TapwaterLeidingen.Diameter# |
| Isolatiedikte [mm] | #$..TapwaterLeidingen.Isolatiedikte# |
| Omgeving leidingen | #$..TapwaterLeidingen.OmgevingLeidingen# |
| Diepte leidingen in vloer, wand of plafond [mm] | #$..TapwaterLeidingen.DiepteLeidingenVloerWandPlafond# |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt materiaal inbedding [W/m·K] | #$..TapwaterLeidingen.WarmtegeleidingMateriaalInbedding# |
| Diameter leidingen zonder isolatie [mm] | #$..TapwaterLeidingen.DiameterLeidingZonderIsolatie# |
| Diameter leidingen met isolatie [mm] | #$..TapwaterLeidingen.DiameterLeidingMetIsolatie# |
| Warmtegeleidingscoëfficient isolatiemateriaal [W/m·K] | #$..TapwaterLeidingen.WarmtegeleidingIsolatiemateriaal# |
| Binnendiameter leiding zonder isolatie [mm] | #$..TapwaterLeidingen.BinnenDiameterLeiding# |
| Buitendiameter leiding zonder isolatie [mm] | #$..TapwaterLeidingen.BuitenDiameterLeiding# |
| Warmtegeleidingscoëfficient leidingmateriaal [W/m·K] | #$..TapwaterLeidingen.WarmtegeleidingLeidingmateriaal# |
| Leidingen door onverwarmde ruimte | #$..Tapwatersysteem[*].LeidingenDoorOnverwarmdeRuimte# |
| Isolatie van kleppen, appendages en beugels | #$..Tapwatersysteem[*].IsolatieKleppenAppendagesBeugelsOnverwarmdeRuimte# |
| Leidinglengte door onverwarmde ruimte | #$..Tapwatersysteem[*].LeidinglengteOnverwarmdeRuimte# |
| Leidinglengte door onverwarmde ruimte [m] | #$..Tapwatersysteem[*].LeidinglengteOnverwarmdeRuimteValue# |
| Leidingen geïsoleerd | #$..TapwaterLeidingenOnverwarmdeRuimte.LeidingenGeisoleerd# |
| Diameter [mm] | #$..TapwaterLeidingenOnverwarmdeRuimte.Diameter# |
| Isolatiedikte [mm] | #$..TapwaterLeidingenOnverwarmdeRuimte.Isolatiedikte# |
| Omgeving leidingen | #$..TapwaterLeidingenOnverwarmdeRuimte.OmgevingLeidingen# |
| Diepte leidingen in vloer, wand of plafond [mm] | #$..TapwaterLeidingenOnverwarmdeRuimte.DiepteLeidingenVloerWandPlafond# |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt materiaal inbedding [W/m·K] | #$..TapwaterLeidingenOnverwarmdeRuimte.WarmtegeleidingMateriaalInbedding# |
| Diameter leidingen zonder isolatie [mm] | #$..TapwaterLeidingenOnverwarmdeRuimte.DiameterLeidingZonderIsolatie# |
| Diameter leidingen met isolatie [mm] | #$..TapwaterLeidingenOnverwarmdeRuimte.DiameterLeidingMetIsolatie# |
| Warmtegeleidingscoëfficient isolatiemateriaal [W/m·K] | #$..TapwaterLeidingenOnverwarmdeRuimte.WarmtegeleidingIsolatiemateriaal# |
| Binnendiameter leiding zonder isolatie [mm] | #$..TapwaterLeidingenOnverwarmdeRuimte.BinnenDiameterLeiding# |
| Buitendiameter leiding zonder isolatie [mm] | #$..TapwaterLeidingenOnverwarmdeRuimte.BuitenDiameterLeiding# |
| Warmtegeleidingscoëfficient leidingmateriaal [W/m·K] | #$..TapwaterLeidingenOnverwarmdeRuimte.WarmtegeleidingLeidingmateriaal# |
| Vermogen pomp circulatieleiding | #$..Tapwatersysteem[*].VermogenPompCirculatieleiding# |
| Vermogen [W] | #$..Tapwatersysteem[*].Vermogen# |
| Energie-efficiëntie-index | #$..Tapwatersysteem[*].Energieefficientieindex# |
| Code | #$..Tapwatersysteem[*].Code# |
| Pompregeling | #$..Tapwatersysteem[*].Pompregeling# |

### Koeling

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Koeling aanwezig | #$..KoelingOpwekking.KoelingAanwezig# |
| Koelsysteem | #$..KoelingOpwekking.Koelsysteem# |
| Totaal gebruiksoppervlakte systeem [m²] | #$..KoelingOpwekking.Oppervlak# |
| Aantal identieke systemen | #$..KoelingOpwekking.AantalIdentiekeSystemen# |
| Aantal opwekkers | #$..KoelingOpwekking.AantalOpwekkers# |
| Aantal identieke systemen | #$..Rekenzone[*].AantalIdentiekeSystemenKoeling# |

#### Koeling - Opwekkers

Bij meer dan 1 opwekkers wordt de data van de eerste opwekker getoond. Als tabel zal wel alle data getoond worden.

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Merk | #$..KoelingOpwekker[*].Merk# |
| Type | #$..KoelingOpwekker[*].Type# |
| Installatiejaar | #$..KoelingOpwekker[*].Installatiejaar# |
| Type opwekker | #$..KoelingOpwekker[*].TypeOpwekker# |
| Expansie | #$..KoelingOpwekker[*].Expansie# |
| Splitsysteem | #$..KoelingOpwekker[*].Splitsysteem# |
| Aandrijving | #$..KoelingOpwekker[*].Aandrijving# |
| Mechanisch vermogen gasmotor [kW] | #$..KoelingOpwekker[*].ElektrischVermogenGasmotor# |
| Elektrisch vermogen WKK [kW] | #$..KoelingOpwekker[*].WkkVermogen# |
| Fabricagejaar | #$..KoelingOpwekker[*].Fabricagejaar# |
| Distibutiesysteem geeft koude af aan afgiftesystemen | #$..KoelingOpwekker[*].KoudeAfgifte# |
| Type condensor | #$..KoelingOpwekker[*].TypeCondensor# |
| Type luchtgekoelde condensor | #$..KoelingOpwekker[*].TypeLuchtgekoeldeCondensor# |
| Type watergekoelde condensor | #$..KoelingOpwekker[*].TypeWatergekoeldeCondensor# |
| Circuit koeltoren | #$..KoelingOpwekker[*].CircuitKoeltoren# |
| Vrije passieve koeling | #$..KoelingOpwekker[*].VrijePassieveKoeling# |
| Totaal vermogen opwekker [kW] | #$..KoelingOpwekker[*].TotaalVermogen# |
| Aangesloten op warmtepomp | #$..KoelingOpwekker[*].AangeslotenOpWarmtepomp# |
| Bodemtemperatuur > 0 graden C | #$..KoelingOpwekker[*].BodemtemperatuurBovenNulGraden# |
| Warmtepomp (regeneratie) tapwater | #$..KoelingOpwekker[*].WarmtepompRegeneratieTapwater# |
| Tapwatersysteem | #$..KoelingOpwekker[*].Tapwatersysteem# |
| Kwaliteitsverklaring koude opwekker | #$..KoelingOpwekker[*].KwaliteitsverklaringKoudeOpwekker# |
| Rendement / EER | #$..KoelingOpwekker[*].Rendement# |
| Primaire energiefactor | #$..KoelingOpwekker[*].PrimaireEnergiefactor# |
| Primaire energiefactor uitsluitend gemeten | #$..KoelingOpwekker[*].PrimaireEnergiefactorUitsluitendGemeten# |
| Factor hernieuwbaar | #$..KoelingOpwekker[*].FactorHernieuwbaar# |
| CO2 emissiecoëfficiënt [kg/kWh] | #$..KoelingOpwekker[*].Co2Emissiecoefficient# |
| Code | #$..KoelingOpwekker[*].Code# |

#### Koeling - Distributie

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Distributiemedium | #$..KoelingDistributie.Distributiemedium# |
| Wateraanvoertemperatuur | #$..KoelingDistributie.Wateraanvoertemperatuur# |
| Waterzijdig inregelen | #$..KoelingDistributie.WaterzijdigInregelen# |
| Ingeregeld (EN 14336 of gelijkwaardig) | #$..KoelingDistributie.Ingeregeld# |
| Hoofdcirculatiepomp | #$..KoelingDistributie.Circulatiepomp# |
| Totaal vermogen [W] | #$..KoelingDistributie.CirculatiepompTotaalVermogen# |
| Energie-efficiëntie-index pomp | #$..KoelingDistributie.CirculatiepompEnergieEfficientieIndex# |
| Code | #$..KoelingDistributie.CirculatiePompCode# |
| Aanvullende circulatiepompen aanwezig | #$..KoelingDistributie.TweedeCirculatiepompAanwezig# |
| Aanvullende circulatiepompen | #$..KoelingDistributie.TweedeCirculatiepomp# |
| Vermogen [W] | #$..KoelingDistributie.TweedeCirculatiepompVermogen# |
| Energie-efficiëntie-index pomp | #$..KoelingDistributie.TweedeCirculatiepompEnergieEfficientieIndex# |
| Code | #$..KoelingDistributie.TweedeCirculatiepompCode# |
| Leidinglengte distributieleidingen | #$..KoelingDistributie.LeidinglengteDistributieleidingen# |
| Leidinglengte [m] | #$..KoelingDistributie.LeidingLengte# |
| Maximale leidinglengte [m] | #$..KoelingDistributie.MaximaleLeidingLengte# |
| Leidingen geïsoleerd | #$..KoelingDistributie.LeidingenGeisoleerd# |
| Isolatiejaar | #$..KoelingDistributie.Isolatiejaar# |
| Leidingen aanwezig in een niet-geïsoleerde buitenwand en/of -vloer | #$..KoelingDistributie.LeidingenInNietGeisoleerdeBuitenwandVloer# |
| Omgeving leidingen | #$..KoelingDistributie.OmgevingLeidingen# |
| Diepte leidingen in vloer, wand of plafond [mm] | #$..KoelingDistributie.DiepteLeidingenVloerWandPlafond# |
| Warmtegeleidingscoëf. van het inbeddingsmateriaal | #$..KoelingDistributie.WarmtegeleidingscoefficientMateriaalIngebed# |
| Binnendiameter leiding zonder isolatie [mm] | #$..KoelingDistributie.BinnendiameterLeidingZonderIsolatie# |
| Buitendiameter leiding zonder isolatie [mm] | #$..KoelingDistributie.BuitendiameterLeidingZonderIsolatie# |
| Diameter leidingen met isolatie [mm] | #$..KoelingDistributie.DiameterLeidingMetIsolatie# |
| Warmtegeleidingscoëfficient isolatiemateriaal [W/(m·K)] | #$..KoelingDistributie.WarmtegeleidingscoefficientIsolatiemateriaal# |
| Warmtegeleidingscoëfficient leidingmateriaal [W/(m·K)] | #$..KoelingDistributie.WarmtegeleidingscoefficientLeidingmateriaal# |
| Appendages en beugels geïsoleerd | #$..KoelingDistributie.KleppenBeugelsGeisoleerd# |
| Leidingen door ongekoelde ruimte | #$..KoelingDistributie.LeidingenDoorOngekoeldeRuimte# |
| Leidingen lengte | #$..KoelingDistributie.OngekoeldeRuimteLeidingenLengte# |
| Leidinglengte [m] | #$..KoelingDistributie.OngekoeldeRuimteLeidinglengte# |
| Leidingen geïsoleerd | #$..KoelingDistributie.OngekoeldeRuimteLeidingenGeisoleerd# |
| Isolatiejaar | #$..KoelingDistributie.OngekoeldeRuimteIsolatiejaar# |
| Omgeving leidingen | #$..KoelingDistributie.OngekoeldeRuimteOmgevingLeidingen# |
| Diepte leidingen in vloer, wand of plafond [mm] | #$..KoelingDistributie.OngekoeldeRuimteDiepteLeidingenVloerWandPlafond# |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt materiaal inbedding [W/(m·K)] | #$..KoelingDistributie.OngekoeldeRuimteWarmtegeleidingscoefficientMateriaalIngebed# |
| Binnendiameter leiding zonder isolatie [mm] | #$..KoelingDistributie.OngekoeldeRuimteBinnendiameterLeidingZonderIsolatie# |
| Buitendiameter leiding zonder isolatie [mm] | #$..KoelingDistributie.OngekoeldeRuimteBuitendiameterLeidingZonderIsolatie# |
| Diameter leidingen met isolatie [mm] | #$..KoelingDistributie.OngekoeldeRuimteDiameterLeidingMetIsolatie# |
| Warmtegeleidingscoëfficient isolatiemateriaal [W/(m·K)] | #$..KoelingDistributie.OngekoeldeRuimteWarmtegeleidingscoefficientIsolatiemateriaal# |
| Warmtegeleidingscoëfficient leidingmateriaal [W/(m·K)] | #$..KoelingDistributie.OngekoeldeRuimteWarmtegeleidingscoefficientLeidingmateriaal# |
| Aantal bouwlagen waardoor leidingen lopen | #$..KoelingDistributie.AantalBouwlagenWaardoorLeidingenLopen# |

#### Koeling - Afgifte

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Type afgiftesysteem | #$..KoelingAfgifte.Afgiftesysteem# |
| Ventilatoren aanwezig | #$..KoelingAfgifte.VentilatorenAanwezig# |
| Aantal ventilatoren | #$..KoelingAfgifte.AantalVentilatoren# |
| Gegevens vermogen | #$..KoelingAfgifte.GegevensVermogen# |
| Vermogen per ventilator | #$..KoelingAfgifte.VermogenPerVentilator# |
| Type regeling afgiftesysteem | #$..KoelingAfgifte.AfgiftesysteemRegeling# |
| deltaTheta ctr | #$..KoelingAfgifte.DeltaThetaCtr# |
| deltaTheta room,aut | #$..KoelingAfgifte.DeltaThetaRoomAut# |
| Code | #$..KoelingAfgifte.Code# |

### Zonne-energie

Er kunnen er meerdere zijn. De data van de eerste wordt getoond. Om de andere te tonen kan een tabel gemaakt worden.

#### Zonne-energiesysteem

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Naam | #$..ZonneEnergie[*].Naam# |
| Merk | #$..ZonneEnergie[*].Merk# |
| Type | #$..ZonneEnergie[*].Type# |
| Installatiejaar | #$..ZonneEnergie[*].Installatiejaar# |
| Zonne-energiesysteem | #$..ZonneEnergie[*].ZonneEnergiesysteem# |
| Ophalen BCRG | #$..ZonneEnergie[*].OphalenBCRG# |
| Kwaliteitsverklaring ID | #$..ZonneEnergie[*].KwaliteitsverklaringId# |
| Kwaliteitsverklaring Merk | #$..ZonneEnergie[*].KwaliteitsverklaringMerk# |
| Kwaliteitsverklaring Type | #$..ZonneEnergie[*].KwaliteitsverklaringType# |
| Oppervlak per paneel of collector | #$..ZonneEnergie[*].OppervlakPaneel# |
| Aantal | #$..ZonneEnergie[*].AantalPanelen# |
| Hellingshoek | #$..ZonneEnergie[*].Hellingshoek# |
| Oriëntatie | #$..ZonneEnergie[*].Orientatie# |
| Invoer beschaduwing | #$..ZonneEnergie[*].InvoerBeschaduwing# |
| Zijbelemmering zonne-energie | #$..ZonneEnergie[*].ZijBelemmeringZonneEnergie# |
| Relatieve Breedte Zijbelemmering zonne-energie | #$..ZonneEnergie[*].RelatieveBreedteZijbelemmeringZonneEnergie# |
| Belemmering | #$..ZonneEnergie[*].Belemmering# |
| Hoogteverschil | #$..ZonneEnergie[*].HoogteverschilMiddenBovenstePunt# |
| Afstand | #$..ZonneEnergie[*].AfstandMiddenBovenstePunt# |
| <= 80% van zichtveld | #$..ZonneEnergie[*].PercentageVanZichtveld# |
| Zijbelemmering links | #$..ZonneEnergie[*].ZijbelemmeringLinks# |
| Afstand | #$..ZonneEnergie[*].AfstandVerstePuntMiddenLinks# |
| Breedte | #$..ZonneEnergie[*].BreedteVerstePuntVlakLinks# |
| Zijbelemmering rechts | #$..ZonneEnergie[*].ZijbelemmeringRechts# |
| Afstand | #$..ZonneEnergie[*].AfstandVerstePuntMiddenRechts# |
| Breedte | #$..ZonneEnergie[*].BreedteVerstePuntVlakRechts# |
| Overstek | #$..ZonneEnergie[*].Overstek# |
| Hoogte | #$..ZonneEnergie[*].HoogteverschilVerticaal# |
| Afstand | #$..ZonneEnergie[*].HoogteverschilHorizontaal# |
| Belemmering zonne-energie [-] | #$..ResultsZonneEnergie[*].BelemmeringZonneEnergie# |

#### PV-panelen

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Piekvermogen PV-panelen | #$..ZonneEnergie[*].PiekvermogenPVPanelen# |
| Wattpiekvermogen | #$..ZonneEnergie[*].WattpiekvermogenPVPanelen# |
| Code | #$..ZonneEnergie[*].CodePVPanelen# |
| Fabricagejaar | #$..ZonneEnergie[*].FabricagejaarPVPanelen# |
| Bouwintegratie | #$..ZonneEnergie[*].Bouwintegratie# |

#### Zonnecollector

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Type zonnecollectoren | #$..ZonneEnergie[*].TypeCollector# |
| Energiebijdrage (QWren;an) | #$..ZonneEnergie[*].Zonbijdrage# |
| Hulpenergie (WW;sol;aux;an) | #$..ZonneEnergie[*].Hulpenergie# |
| Warmteverlies vat (QW;bu;sto;ls;an) | #$..ZonneEnergie[*].WarmteverliesVat# |
| PVT systeem getest conform NEN-EN-ISO 9806 | #$..ZonneEnergie[*].PvtSysteemGetestConformNEN# |
| Code | #$..ZonneEnergie[*].CodeZonneboiler# |
| Collector parameters bekend | #$..ZonneEnergie[*].CollectorParametersBekend# |
| n0 [-] | #$..ZonneEnergie[*].N0# |
| a1 [W/(K.m²)] | #$..ZonneEnergie[*].A1# |
| a2 [W/(K².m²)] | #$..ZonneEnergie[*].A2# |
| Khem [-] | #$..ZonneEnergie[*].Khem# |
| Code | #$..ZonneEnergie[*].CodeZonnecollector# |

Zonneboiler voorraadvat

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Warmte t.b.v. | #$..ZonneEnergie[*].WarmteTbv# |
| Naverwarming | #$..ZonneEnergie[*].Naverwarming# |
| Volume voorraadvat | #$..ZonneEnergie[*].VolumeVoorraadvat# |
| Back-up volume bekend | #$..ZonneEnergie[*].BackupVolumeBekend# |
| Back-up volume | #$..ZonneEnergie[*].BackupVolume# |
| Voorraadvat aangesloten op tapwatersysteem | #$..ZonneEnergie[*].VoorraadvatAangeslotenOpTapwatersysteem# |
| Warmteverliezen voorraadvat o.b.v. | #$..ZonneEnergie[*].WarmteverliezenVoorraadvatObv# |
| Warmteoverdrachtscoëfficient | #$..ZonneEnergie[*].Warmteoverdrachtscoefficient# |
| Code | #$..ZonneEnergie[*].CodeZonneboilerVoorraadvat# |
| Energielabel opslagvat | #$..ZonneEnergie[*].EnergielabelOpslagvat# |
| Fabricagejaar voorraadvat | #$..ZonneEnergie[*].FabricagejaarVoorraadvat# |
| Kwaliteitsverklaring | #$..ZonneEnergie[*].RegeneratieKwaliteitsverklaring# |
| Rendement (jaar) | #$..ZonneEnergie[*].RegeneratieKwaliteitsverklaringRendement# |
| Code | #$..ZonneEnergie[*].RegeneratieKwaliteitsverklaringCode# |

### Bevochtiging en ontvochtiging

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Bevochting aanwezig | #$..VochtRegeling.BevochtigingAanwezig# |
| Merk | #$..VochtRegeling.Merk# |
| Type | #$..VochtRegeling.Type# |
| Installatiejaar | #$..VochtRegeling.Installatiejaar# |
| Lokale bevochtiging (niet in LBK) | #$..VochtRegeling.BevochtigingNietInLBK# |
| Bevochtigd gebruikersoppervlak [%] | #$..VochtRegeling.BevochtigdGebruikersoppervlak# |
| Type bevochtigingsinstallatie | #$..VochtRegeling.TypeBevochtigingsinstallatie# |

## Constructies

Er kunnen er meerdere zijn. De data van de eerste wordt getoond. Om de andere te tonen kan een tabel gemaakt worden.

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Naam | #$..Constructie[*].Naam# |
| Type constructie | #$..Constructie[*].ConstructieType# |
| Deur met een raam >= 65 glas% | #$..Constructie[*].DeurMetRaamGlas65Procent# |
| Rieten dak | #$..Constructie[*].RietenDak# |
| Invoer | #$..Constructie[*].Invoer# |
| Kwaliteitsverklaring invoermethode | #$..Constructie[*].KwaliteitsVerklaringInvoerMethode# |
| KwaliteitsverklaringId | #$..Constructie[*].KwaliteitsverklaringId# |
| Type | #$..Constructie[*].KwaliteitsverklaringType# |
| Isolatiedikte | #$..Constructie[*].KwaliteitsverklaringIsolatieDikte# |
| Kozijn | #$..Constructie[*].KwaliteitsverklaringKozijn# |
| Glas | #$..Constructie[*].KwaliteitsverklaringGlas# |
| Afstandhouder | #$..Constructie[*].KwaliteitsverklaringAfstandhouder# |
| Rc [m²·K/W] | #$..Constructie[*].RcInvoer# |
| Rc [m²·K/W] | #$..Constructie[*].RcKwaliteitsverklaring# |
| U [W/(m²·K)] | #$..Constructie[*].UInvoer# |
| U [W/(m²·K)] | #$..Constructie[*].UKwaliteitsverklaring# |
| g [-] | #$..Constructie[*].GInvoer# |
| g [-] | #$..Constructie[*].GMinimaleEisenBouwbesluit2012# |
| Oppervlakte per constructie | #$..Constructie[*].OppervlaktePerConstructie# |
| Oppervlakte [m²] | #$..Constructie[*].Oppervlakte# |
| g [-] | #$..Constructie[*].GKwaliteitsverklaring# |
| Merk | #$..Constructie[*].Merk# |
| Type | #$..Constructie[*].Type# |
| Code | #$..Constructie[*].Code# |
| U kozijn [W/(m²·K)] | #$..Constructie[*].UKozijn# |
| U glas [W/(m²·K)] | #$..Constructie[*].UGlas# |
| Psi glas [W/(m·K)] | #$..Constructie[*].PsiGlas# |
| Omtrek beglazing [m] | #$..Constructie[*].OmtrekBeglazing# |
| Oppervlakte beglazing [m²] | #$..Constructie[*].OppervlakteBeglazing# |
| Oppervlakte kozijn [m²] | #$..Constructie[*].OppervlakteKozijn# |
| Isolatie aanwezig | #$..Constructie[*].IsolatieAanwezig# |
| Isolatiedikte onbekend | #$..Constructie[*].IsolatiedikteOnbekend# |
| Isolatiedikte [mm] | #$..Constructie[*].Isolatiedikte# |
| Rietdikte [mm] | #$..Constructie[*].Rietdikte# |
| Bouwjaar | #$..Constructie[*].Bouwjaar# |
| Spouw aanwezig | #$..Constructie[*].SpouwAanwezig# |
| Kozijn | #$..Constructie[*].Kozijn# |
| Glas | #$..Constructie[*].Glas# |

## Objecten – algemeen

#### Informatief

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Naam object | #$..ObjectObject.NaamObject# |
| Objecttype | #$..Projectgegevens.Objecttype# |
| Bouwfase | #$..Projectgegevens.Bouwfase# |
| Opnameniveau | #$..Projectgegevens.Opname# |
| Uitgebreide methode | #$..ObjectObject.UitegebreideMethode# |
| Subsidieaanvraag o.b.v. | #$..ObjectObject.IsSubsidieAanwezigObv# |
| Subsidie | #$..ObjectObject.SubsidieAanwezigObvText# |
| Woning NOM gebouwd | #$..ObjectObject.IsWoningNomGebouwd# |

#### Classificatie

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Gebouwtype | #$..ObjectClassificatie.Gebouwtype# |
| Subtype | #$..ObjectClassificatie.Subtype# |
| Ligging | #$..ObjectClassificatie.Ligging# |
| Daktype | #$..ObjectClassificatie.Daktype# |
| Aantal woonfuncties | #$..ObjectClassificatie.AantalWoonfuncties# |
| Gebouwhoogte [m] | #$..ObjectClassificatie.Gebouwhoogte# |

#### Adresgegevens

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Straat | #$..Adresgegevens.Straat# |
| Huisnummer | #$..Adresgegevens.Huisnummer# |
| Huisletter - huisnummertoevoeging | #$..Adresgegevens.HuisletterHuisnummertoevoeging# |
| Detailaanduiding | #$..Adresgegevens.Detailaanduiding# |
| Postcode | #$..Adresgegevens.Postcode# |
| P_H_T_D | #$..Object.Phtd# |
| Woonplaats | #$..Adresgegevens.Woonplaats# |
| BAG Pand id | #$..Adresgegevens.BagPandId# |
| BAG Standplaats id | #$..Adresgegevens.BagStandplaatsId# |
| BAG Ligplaats id | #$..Adresgegevens.BagLigplaatsId# |
| BAG Object id | #$..Adresgegevens.BagObjectId# |
| Eenheid | #$..Adresgegevens.Vhe# |
| Complex | #$..Adresgegevens.Complex# |
| Buurt | #$..Adresgegevens.Buurt# |
| Wijk | #$..Adresgegevens.Wijk# |
| Gemeente | #$..Adresgegevens.Gemeente# |
| Vestiging | #$..Adresgegevens.Vestiging# |
| Technisch Complex | #$..Adresgegevens.TechnischComplex# |
| Financieel Complex | #$..Adresgegevens.FinancieelComplex# |

#### Registratiegegevens invoer

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Opnamedatum (bezoekdatum) | #$..RegistratiegegevensInvoer.Opnamedatum# |
| Opnamedatum maatwerkadvies | #$..RegistratiegegevensInvoer.OpnamedatumMaatwerkadvies# |
| Bezoekende EP adviseur anders dan registrerende adviseur | #$..RegistratiegegevensInvoer.BezoekendeEpAdviseurAndersRegistrerendeEpAdviseur# |
| Bezoekende EP adviseur | #$..RegistratiegegevensInvoer.BezoekendeEpAdviseur# |
| Examennummer | #$..RegistratiegegevensInvoer.Examennummer# |
| Invoerdatum | #$..RegistratiegegevensInvoer.Invoerdatum# |
| Invoerende EP adviseur | #$..RegistratiegegevensInvoer.InvoerendeEpAdviseur# |
| Certificaathouder | #$..RegistratiegegevensInvoer.Certificaathouder# |
| Gebruiker | #$..RegistratiegegevensInvoer.Gebruiker# |
| Status | #$..RegistratiegegevensInvoer.Status# |
| Representatieve woningen | #$..RegistratiegegevensInvoer.RepresentatieveWoningen# |

#### Registratiegegevens vastgelegd

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Registratiestatus | #$..ObjectAlgemeen.Registratiestatus# |
| Opname | #$..RegistratiegegevensVastgelegd.Opname# |
| Opnamedatum (bezoekdatum) [DD-MM-YYYY] | #$..RegistratiegegevensVastgelegd.Opnamedatum# |
| Registratienummer | #$..RegistratiegegevensVastgelegd.Registratienummer# |
| Registratiedatum [DD-MM-YYYY] | #$..RegistratiegegevensVastgelegd.Registratiedatum# |
| EP2 EMG forf. [kWh/m2] | #$..RegistratiegegevensVastgelegd.Ep2EmgForf# |
| EP2 [kWh/m2] | #$..RegistratiegegevensVastgelegd.Ep2# |
| EI [-] | #$..RegistratiegegevensVastgelegd.AfgemeldeEI# |
| EI EMG [-] | #$..RegistratiegegevensVastgelegd.AfgemeldeEIEMG# |
| Energielabel | #$..RegistratiegegevensVastgelegd.Energielabel# |
| Rekenkern versie | #$..RegistratiegegevensVastgelegd.VersieRekenkern# |
| Straat | #$..RegistratiegegevensVastgelegd.Straat# |
| Huisnummer | #$..RegistratiegegevensVastgelegd.Huisnummer# |
| Huisletter - huisnummertoevoeging | #$..RegistratiegegevensVastgelegd.HuisletterHuisnummertoevoeging# |
| Detailaanduiding | #$..RegistratiegegevensVastgelegd.Detailaanduiding# |
| Postcode | #$..RegistratiegegevensVastgelegd.Postcode# |
| Plaats | #$..RegistratiegegevensVastgelegd.Plaats# |
| Gebruiksoppervlak | #$..RegistratiegegevensVastgelegd.Gebruiksoppervlak# |
| ep1 | #$..RegistratiegegevensVastgelegd.Ep1# |
| ep3 | #$..RegistratiegegevensVastgelegd.Ep3# |
| toJuliMax | #$..RegistratiegegevensVastgelegd.ToJuliMax# |
| nettoWarmteBehoefte | #$..RegistratiegegevensVastgelegd.NettoWarmteBehoefte# |
| standaard | #$..RegistratiegegevensVastgelegd.Standaard# |
| compactheid | #$..RegistratiegegevensVastgelegd.Compactheid# |
| Deelpost qPrimair | #$..RegistratiegegevensVastgelegd.QPrimair# |
| Deelpost elektra | #$..RegistratiegegevensVastgelegd.Elektra# |
| Deelpost gas | #$..RegistratiegegevensVastgelegd.Gas# |
| Deelpost warmte | #$..RegistratiegegevensVastgelegd.Warmte# |
| Registratie op basis van referentie | #$..RegistratiegegevensVastgelegd.HeeftRegistratiegegevensRepresentatief# |

#### Registratiegegevens Maatwerkadvies

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Registratiedatum maatwerkadvies | #$..RegistratiedatumMaatwerkadvies# |
| Registratienummer maatwerkadvies | #$..RegistratienummerMaatwerkadvies# |

## Rekenzone

### Algemeen

Een object kan uit meerdere rekenzones bestaan. Als dat het geval is zullen de datavelden van de eerste rekenzone getoond worden.

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Naam rekenzone | #$..Rekenzone[*].Naam# |
| Naam installatie | #$..Installatie[*].Naam# |

#### Algemeen

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Bouwjaar | #$..Algemeen.Bouwjaar# |
| Renovatiejaar | #$..Algemeen.Renovatiejaar# |
| Qv10 gemeten | #$..Algemeen.Qv10Gemeten# |
| Qv10-waarde [dm³/(s.m²)] | #$..Algemeen.Qv10Waarde# |
| Type bouwwijze vloeren | #$..Algemeen.TypeBouwwijzeVloeren# |
| Type bouwwijze wanden | #$..Algemeen.TypeBouwwijzeWanden# |
| Kwaliteitsverklaring (PCM) | #$..Algemeen.KwaliteitsverklaringPCM# |
| Soortelijke warmte [kJ/kg.K] | #$..Algemeen.SoortelijkeWarmteList# |
| Massa [kg] | #$..Algemeen.MassaList# |
| Kwaliteitsverklaring | #$..Algemeen.KwaliteitsverklaringPCMCode# |
| Type plafond | #$..Algemeen.TypePlafond# |

#### Verdiepingen en gebruiksoppervlak

Verdiepingen kunnen een lijst zijn, dan is het beter om een tabel te gebruiken.

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Gebruiksoppervlakte | #$..Algemeen.Gebruiksoppervlakte# |
| Gebruiksoppervlakte [m²] | #$..Verdieping[*].Gebruiksoppervlakte# |

#### Gebruiksfuncties

Er kunnen meer deelfuncties zijn, dan is het beter om een tabel te gebruiken.

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Hoofdfunctie | #$..Algemeen.Hoofdfunctie# |
| Deelfunctie | #$..Deelfunctie[*].Deelfunctie# |
| Oppervlakte [m²] | #$..Deelfunctie[*].OppervlakteDeelfunctie# |
| Functie | #$..Deelfunctie[*].Functie# |

#### Leidingdoorvoeren

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Leidingdoorvoeren standleidingen HWA VWA | #$..Algemeen.Leidingdoorvoeren# |
| Aantal (verticaal door thermische schil) | #$..Algemeen.AantalLeidingdoorvoerenStandleidingen# |
| Aantal bouwlagen rekenzone | #$..Algemeen.AantalBouwlagenRekenzone# |
| Leidingen geïsoleerd | #$..Algemeen.LeidingGeisoleerd# |
| Door/langs andere aangrenzende rekenzones/AVR | #$..Algemeen.DoorLangsAndereAangrenzendeRekenzonesAvr# |
| Aantal door/langs andere aangrenzende rekenzones/AVR | #$..Algemeen.AantalDoorLangsAndereAangrenzendeRekenzonesAvr# |
| Aantal toiletgroepen | #$..Algemeen.AantalToiletgroepen# |

#### Zomernachtventilatie

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Zomernachtventilatie aanwezig | #$..Algemeen.IsZomernachtventilatieAanwezig# |
| Type zomernachtventilatie | #$..Algemeen.TypeZomernachtventilatie# |
| BedieningZomernachtventilatie | #$..Algemeen.BedieningZomernachtventilatie# |
| Raam | #$..Zomernachtventilatie[*].Raam# |
| Netto Oppervlakte [m²] | #$..Zomernachtventilatie[*].NettoOppervlakte# |
| Hoogte maaiveld - midden [m] | #$..Zomernachtventilatie[*].HoogteTotMaaiveld# |
| Hoogte onderkant - bovenkant [m] | #$..Zomernachtventilatie[*].HoogteOpening# |
| Orientatie | #$..Zomernachtventilatie[*].Orientatie# |
| Hoek | #$..Zomernachtventilatie[*].Hoek# |
| Kwaliteitsverklaring zomernachtventilatie | #$..Algemeen.KwaliteitsverklaringZomernachtventilatie# |
| Kwaliteitsverklaring rendement zomernachtventilatie [-] | #$..Algemeen.KwaliteitsverklaringRendementZomernachtventilatie# |
| Kwaliteitsverklaringscode zomernachtventilatie | #$..Algemeen.CodeKvVoorZomernachtventilatie# |

### Geometrie

Een geometrie bestaat vrijwel altijd uit meerdere vlakken. Het is dan beter om een tabel te gebruiken. Het dataveld van het eerste vlak zal getoond worden.

#### Hoofdvlak

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Naam | #$..Hoofdvlak[*].Naam# |
| Locatie | #$..Hoofdvlak[*].Locatie# |
| Bouwdeel is inactief | #$..Hoofdvlak[*].BouwdeelIsInactief# |
| Constructie | #$..Hoofdvlak[*].Constructie# |
| Oppervlakte [m²] | #$..Hoofdvlak[*].Oppervlakte# |
| Oppervlakte [m²] | #$..Hoofdvlak[*].BrutoOppervlakte# |
| Hoofdbouwdeel - deelvlakken [m²] | #$..Hoofdvlak[*].NettoOppervlakte# |
| Breedte [m] | #$..Hoofdvlak[*].Breedte# |
| Hoogte of lengte [m] | #$..Hoofdvlak[*].HoogteOfLengte# |
| Grenst aan | #$..Hoofdvlak[*].GrenstAan# |
| Perimeter [m] | #$..Hoofdvlak[*].Perimeter# |
| Auto | #$..Hoofdvlak[*].AutoPerimeter# |
| Bodemisolatie kruipruimte | #$..Hoofdvlak[*].BodemisolatieKruipruimte# |
| Rbf (bodemisolatie) [m²·K/W] | #$..Hoofdvlak[*].RbfBodemisolatie# |
| Code | #$..Hoofdvlak[*].Code# |
| Aanwezigheid ventilatie kruipruimte | #$..Hoofdvlak[*].AanwezigheidVentilatieKruipruimte# |
| Ventilatie kruipruimte [m²/m] | #$..Hoofdvlak[*].VentilatieKruipruimte# |
| Vloer op/boven maaiveld | #$..Hoofdvlak[*].VloerOpBovenMaaiveld# |
| Diepte vloer onder maaiveld [m] | #$..Hoofdvlak[*].DiepteVloerOnderMaaiveld# |
| Oriëntatie | #$..Hoofdvlak[*].Orientatie# |
| Hellingshoek | #$..Hoofdvlak[*].Hellingshoek# |
| Rc [m²·K/W] | #$..Hoofdvlak[*].Rc# |
| U [W/(m²·K)] | #$..Hoofdvlak[*].U# |
| G [-] | #$..Hoofdvlak[*].G# |
| RbwWaardeHoofdvlakId | #$..Hoofdvlak[*].RbwWaardeHoofdvlakId# |
| Gevel is onderdeel van vloer | #$..Hoofdvlak[*].VloerHoofdvlakId# |

#### Deelvlak

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Naam | #$..Deelvlak[*].Naam# |
| Auto | #$..Deelvlak[*].AutoNaam# |
| Constructie | #$..Deelvlak[*].Constructie# |
| Naam constructie | #$..Deelvlak..NaamConstructie# |
| Naam bijhorend hoofdvlak | #$..Deelvlak..NaamHoofdvlak# |
| Oppervlakte [m²] | #$..Deelvlak[*].Oppervlakte# |
| Oppervlakte [m²] | #$..Deelvlak[*].RelevanteOppervlakte# |
| Breedte [m] | #$..Deelvlak[*].Breedte# |
| Hoogte of lengte [m] | #$..Deelvlak[*].HoogteOfLengte# |
| Oriëntatie | #$..Deelvlak[*].Orientatie# |
| Hellingshoek | #$..Deelvlak[*].Hellingshoek# |
| Invoer beschaduwing | #$..Deelvlak[*].InvoerBeschaduwing# |
| Invoer overstek | #$..Deelvlak[*].InvoerOverstek# |
| Constante belemmering | #$..Deelvlak[*].ConstanteBelemmering# |
| Zijbelemmering | #$..Deelvlak[*].Zijbelemmering# |
| Relatieve breedte zijbelemmering | #$..Deelvlak[*].RelatieveBreedteZijBelemmering# |
| Zonwering | #$..Deelvlak[*].Zonwering# |
| ggl;alt | #$..Deelvlak[*].ZonweringGglAlt# |
| ggl;dif | #$..Deelvlak[*].ZonweringGglDif# |
| Bediening | #$..Deelvlak[*].ZonweringBediening# |
| Kleur | #$..Deelvlak[*].ZonweringKleur# |
| Belemmering | #$..Deelvlak[*].Belemmering# |
| Hoogteverschil [m] | #$..Deelvlak[*].BelemmeringHoogte# |
| Belemmering Afstand [m] | #$..Deelvlak[*].BelemmeringAfstand# |
| <= 80% van zichtveld | #$..Deelvlak[*].BelemmeringPercentage# |
| Zijbelemmering links | #$..Deelvlak[*].BelemmeringLinks# |
| Afstand [m] | #$..Deelvlak[*].BelemmeringLinksAfstand# |
| Breedte [m] | #$..Deelvlak[*].BelemmeringLinksBreedte# |
| Hoogteverschil < 2.5 | #$..Deelvlak[*].BelemmeringLinksHoogteverschil# |
| Zijbelemmering rechts | #$..Deelvlak[*].BelemmeringRechts# |
| Afstand [m] | #$..Deelvlak[*].BelemmeringRechtsAfstand# |
| Breedte [m] | #$..Deelvlak[*].BelemmeringRechtsBreedte# |
| Hoogteverschil < 2.5 | #$..Deelvlak[*].BelemmeringRechtsHoogteverschil# |
| Overstek | #$..Deelvlak[*].Overstek# |
| Hoogteverschil [m] | #$..Deelvlak[*].OverstekHoogte# |
| Afstand [m] | #$..Deelvlak[*].OverstekAfstand# |
| <= 80% van zichtveld | #$..Deelvlak[*].OverstekPercentage# |
| Rc [m²·K/W] | #$..Deelvlak[*].Rc# |
| U [W/(m²·K)] | #$..Deelvlak[*].U# |
| G [-] | #$..Deelvlak[*].G# |

#### Totaal (per rekenzone)

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Totaal oppervlakte vloeren [m²] | #$..Rekenzone[*].OppervlakVloeren# |
| Gemiddelde isolatie vloer [m²·K/W] | #$..Rekenzone[*].GemiddeldeRcVloer# |
| Totaal oppervlakte daken [m²] | #$..Rekenzone[*].OppervlakDaken# |
| Gemiddelde isolatie dak [m²·K/W] | #$..Rekenzone[*].GemiddeldeRcDak# |
| Totaal oppervlakte gevels AOR [m²] | #$..Rekenzone[*].OppervlakGevelsAor# |
| Totaal oppervlakte gevels excl. AOR [m²] | #$..Rekenzone[*].OppervlakGevels# |
| Gemiddelde isolatie gevels AOR [m²·K/W] | #$..Rekenzone[*].GemiddeldeRcGevelAor# |
| Gemiddelde isolatie gevels excl. AOR [m²·K/W] | #$..Rekenzone[*].GemiddeldeRcGevelExAor# |
| Totaal oppervlakte ramen [m²] | #$..Rekenzone[*].OppervlakRamen# |
| Gemiddelde isolatie ramen [W/(m²·K)] | #$..Rekenzone[*].GemiddeldeRcRamen# |
| Totaal oppervlakte deuren [m²] | #$..Rekenzone[*].OppervlakDeuren# |
| Gemiddelde isolatie deuren [W/(m²·K)] | #$..Rekenzone[*].GemiddeldeRcDeuren# |
| Totaal oppervlakte panelen [m²] | #$..Rekenzone[*].OppervlakPanelenInKozijn# |
| Gemiddelde isolatie panelen [m²·K/W] | #$..Rekenzone[*].GemiddeldeRcPanelen# |
| Aantal vloeren | #$..Rekenzone[*].AantalVloeren# |
| Aantal daken | #$..Rekenzone[*].AantalDaken# |
| Aantal voorgevels | #$..Rekenzone[*].AantalVoorgevel# |
| Aantal achtergevels | #$..Rekenzone[*].AantalAchtergevel# |
| Aantal linkergevels | #$..Rekenzone[*].AantalLinkergevel# |
| Aantal rechtergevels | #$..Rekenzone[*].AantalRechtergevel# |
| Aantal onbekenden | #$..Rekenzone[*].AantalOnbekend# |
| Aantal ramen | #$..Rekenzone[*].AantalRamen# |
| Aantal deuren | #$..Rekenzone[*].AantalDeuren# |
| Aantal panelen | #$..Rekenzone[*].AantalPanelenInKozijn# |
| Oriëntatie voorgevel | #$..Rekenzone[*].OrientatieVoorgevel# |

#### Beschaduwing per vlak

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Belemmering [-] | #$..ResultsBouwdeel[*].Belemmering# |

### Verlichting

Een rekenzone bestaat bijna altijd uit meerdere verlichtingszone. Een uitzondering is als de verlichting onbekend is. Het is dus zinvoller om deze data als tabel weer te geven. Voor het overzicht toch alle codes hieronder. De datavelden van de eerste verlichtingssector zal getoond worden.

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Naam | #$..Verlichting[*].Naam# |
| Merk | #$..Verlichting[*].Merk# |
| Type | #$..Verlichting[*].Type# |
| Installatiejaar | #$..Verlichting[*].Installatiejaar# |
| Invoer | #$..Verlichting[*].Invoer# |
| Vermogen [W/m²] | #$..Verlichting[*].Vermogen# |
| Vermogen [W/m²] | #$..Verlichting[*].TotaalVermogenPerM2# |
| Vermogen [W] | #$..Verlichting[*].TotaalVermogen# |
| Percentage oppervlakte [%] | #$..Verlichting[*].PercentageOppervlakte# |
| Type lamp | #$..Verlichting[*].TypeLamp# |
| Werkelijk parasitair vermogen bekend | #$..Verlichting[*].WerkelijkParasitairVermogenBekend# |
| Vermogen accu noodverlichting [W] | #$..Verlichting[*].VermogenAccuNoodverlichting# |
| Vermogen automatische besturing [W] | #$..Verlichting[*].VermogenAutomatischeBesturing# |
| Regeling afhankelijk van personen | #$..Verlichting[*].RegelingAfhankelijkVanPersonen# |
| Kantoordeel met schakelzones groter dan 30 m² (kantoortuin) | #$..Verlichting[*].KantoordeelMetSchakelzonesGroterDan30m2# |
| Regeling | #$..Verlichting[*].Regeling# |
| Afzuiging van armatuur >= 70% | #$..Verlichting[*].AfzuigingVanArmatuur# |
| Daglichtregeling aanwezig | #$..Verlichting[*].DaglichtregelingAanwezig# |
| Uitgebreide methode daglichtregeling | #$..Verlichting[*].UitgebreideMethodeDaglichtregeling# |
| Daglichtregeling | #$..Verlichting[*].DaglichtRegeling# |
| Oppervlakte daglichtsector [m²] | #$..Verlichting[*].OppervlakteDaglichtsector# |
| Invoermethode factor [-] | #$..Verlichting[*].InvoermethodeFactor# |
| Afhankelijkheidsfactor [-] | #$..Verlichting[*].Afhankelijkheidsfactor# |
| Toetredingsfactor [-] | #$..Verlichting[*].Toetredingsfactor# |
| Bron | #$..Verlichting[*].Bron# |
| Opmerkingen | #$..Verlichting[*].Opmerkingen# |
| Aantal lampen | #$..Lamp[*].AantalLampen# |
| Type lamp | #$..Lamp[*].TypeLamp# |
| Vermogen/lamp [W] | #$..Lamp[*].VermogenPerLamp# |
| Omschrijving | #$..Armatuur[*].Omschrijving# |
| Aantal armaturen | #$..Armatuur[*].AantalArmaturen# |
| Vermogen/armatuur [W] | #$..Armatuur[*].VermogenPerArmatuur# |

## Maatwerkadvies

### Klimaat en meterstanden (object)

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Koken op gas | #$..Meterstanden.KokenOpGas# |
| Gasverbruik [enEpus;gas] | #$..Meterstanden.GasverbruikKoken# |
| Klimaat | #$..Meterstanden.Klimaat# |
| Stedelijk hitte eiland effect [Δϑ uhi;loc [K]] | #$..Meterstanden.StedelijkHitteEilandEffect# |
| Fitten rekenmodel op basis van meetgegevens | #$..Meterstanden.FittenRekenmodelMeetgegevens# |
| Start jaar | #$..Meterstanden.StartMeetperiodeJaar# |
| Start maand | #$..Meterstanden.StartMeetperiodeMaand# |
| Tot en met jaar | #$..Meterstanden.TotEnMetMeetperiodeJaar# |
| Tot en met maand | #$..Meterstanden.TotEnMetMeetperiodeMaand# |

Maandgegevens klimaat en gemeten verbruiken

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Klimaattype | #$..KlimaatMeetgegevens[*].Klimaattype# |
| Jaar | #$..KlimaatMeetgegevens[*].Jaar# |
| Maand | #$..KlimaatMeetgegevens[*].Maand# |
| Waarde [m] | #$..KlimaatMeetgegevens[*].Value# |

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Gasverbruik januari | #$..Januari.Gasverbruik# |
| Elektriciteitsopwekking januari | #$..Januari.Elektriciteitsopwekking# |
| Elektriciteitsverbruik januari | #$..Januari.Elektriciteitsverbruik# |
| Warmteverbruik januari | #$..Januari.Warmteverbruik# |
| Koudeverbruik januari | #$..Januari.Koudeverbruik# |
| Biomassaverbuik januari | #$..Januari.Biomassa# |
| Aardolieverbruik januari | #$..Januari.Aardolie# |

De verbruiken zijn beschikbaar per maand. Door uit bovenstaande tabel het deel “Januari” te vervangen door de gewenste maand kunt u de gegevens voor die maand gebruiken. Bijvoorbeeld zoals in onderstaande tabel is gedaan:

|  | Gas | Elektriciteit opwekking | Elektriciteit verbruik | Warmte verbruik | Koude verbruik | Biomassa verbruik | Aardolie verbruik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan | #$..Januari.Gasverbruik# | #$..Januari.Elektriciteitsopwekking# | #$..Januari.Elektriciteitsverbruik# | #$..Januari.Warmteverbruik# | #$..Januari.Koudeverbruik# | #$..Januari.Biomassa# | #$..Januari.Aardolie# |
| Feb | #$..Februari.Gasverbruik# | #$..Februari.Elektriciteitsopwekking# | #$..Februari.Elektriciteitsverbruik# | #$..Februari.Warmteverbruik# | #$..Februari.Koudeverbruik# | #$..Februari.Biomassa# | #$..Februari.Aardolie# |
| Mrt | #$..Maart.Gasverbruik# | #$..Maart.Elektriciteitsopwekking# | #$..Maart.Elektriciteitsverbruik# | #$..Maart.Warmteverbruik# | #$..Maart.Koudeverbruik# | #$..Maart.Biomassa# | #$..Maart.Aardolie# |
| Apr | #$..April.Gasverbruik# | #$..April.Elektriciteitsopwekking# | #$..April.Elektriciteitsverbruik# | #$..April.Warmteverbruik# | #$..April.Koudeverbruik# | #$..April.Biomassa# | #$..April.Aardolie# |
| Mei | #$..Mei.Gasverbruik# | #$..Mei.Elektriciteitsopwekking# | #$..Mei.Elektriciteitsverbruik# | #$..Mei.Warmteverbruik# | #$..Mei.Koudeverbruik# | #$..Mei.Biomassa# | #$..Mei.Aardolie# |
| Jun | #$..Juni.Gasverbruik# | #$..Juni.Elektriciteitsopwekking# | #$..Juni.Elektriciteitsverbruik# | #$..Juni.Warmteverbruik# | #$..Juni.Koudeverbruik# | #$..Juni.Biomassa# | #$..Juni.Aardolie# |
| Jul | #$..Juli.Gasverbruik# | #$..Juli.Elektriciteitsopwekking# | #$..Juli.Elektriciteitsverbruik# | #$..Juli.Warmteverbruik# | #$..Juli.Koudeverbruik# | #$..Juli.Biomassa# | #$..Juli.Aardolie# |
| Aug | #$..Augustus.Gasverbruik# | #$..Augustus.Elektriciteitsopwekking# | #$..Augustus.Elektriciteitsverbruik# | #$..Augustus.Warmteverbruik# | #$..Augustus.Koudeverbruik# | #$..Augustus.Biomassa# | #$..Augustus.Aardolie# |
| Sep | #$..September.Gasverbruik# | #$..September.Elektriciteitsopwekking# | #$..September.Elektriciteitsverbruik# | #$..September.Warmteverbruik# | #$..September.Koudeverbruik# | #$..September.Biomassa# | #$..September.Aardolie# |
| Okt | #$..Oktober.Gasverbruik# | #$..Oktober.Elektriciteitsopwekking# | #$..Oktober.Elektriciteitsverbruik# | #$..Oktober.Warmteverbruik# | #$..Oktober.Koudeverbruik# | #$..Oktober.Biomassa# | #$..Oktober.Aardolie# |
| Nov | #$..November.Gasverbruik# | #$..November.Elektriciteitsopwekking# | #$..November.Elektriciteitsverbruik# | #$..November.Warmteverbruik# | #$..November.Koudeverbruik# | #$..November.Biomassa# | #$..November.Aardolie# |
| Dec | #$..December.Gasverbruik# | #$..December.Elektriciteitsopwekking# | #$..December.Elektriciteitsverbruik# | #$..December.Warmteverbruik# | #$..December.Koudeverbruik# | #$..December.Biomassa# | #$..December.Aardolie# |

### Maatwerkadvies fitparameters (rekenzone)

Een object kan uit meerdere rekenzones bestaan. Als dat het geval is zullen de datavelden van de eerste rekenzone getoond worden.

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Gebruikersprofiel / Bewonersprofiel | #$..Maatwerk.GebruikersBewonersprofiel# |
| Aantal bewoners | #$..Maatwerk.AantalBewoners# |

Tapwater

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Invoermethode warm tapwatergebruik | #$..Maatwerk.InvoermethodeWarmTapwatergebruik# |
| Warmtebehoefte [kWh per persoon per jaar] | #$..Maatwerk.Warmtebehoefte# |

Interne WarmteProductie en elektriciteitsverbruik

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Invoermethode gebruikers | #$..Maatwerk.InvoermethodeGebruikers# |
| Gemiddeld aantal gebruikers [-] | #$..Maatwerk.GemiddeldAantalGebruikers# |
| Interne warmteproductie door personen [W per persoon] | #$..Maatwerk.InterneWarmteproductiePersonen# |
| Correctiefactor voor de bezettingstijd aanpassen | #$..Maatwerk.CorrectiefactorBezettingstijdAanpassen# |
| Correctiefactor bezettingstijd [-] | #$..Maatwerk.CorrectiefactorBezettingstijd# |
| Invoermethode apparatuur en verlichting | #$..Maatwerk.InvoermethodeApparatuurVerlichting# |
| Invoermethode apparatuur | #$..Maatwerk.InvoermethodeApparatuur# |
| IWP | #$..Maatwerk.ApparatuurVerlichting# |
| Correctiefactor bezettingstijd personen [-] | #$..Maatwerk.CorrectiefactorBezettingstijdWoning# |
| Elek. Extern (bijvorbeeld | #$..Maatwerk.HasElektriciteitExtern# |
| Elektriciteitsverbruik gemiddeld [kWh] | #$..Maatwerk.Elektriciteit# |
| Elek. Extern (bijvorbeeld | #$..Maatwerk.ElektriciteitExtern# |
| Eus;app;i Gemiddeld elektriciteitsverbruik [W] | #$..Maatwerk.GemiddeldElektriciteitsverbruik# |
| fT;app;i Correctiefactor gebruikstijd [-] | #$..Maatwerk.CorrectiefactorGebruikstijd# |
| fH/C;app;i Aandeel elektriciteit [-] | #$..Maatwerk.AandeelElektriciteit# |
| Invoermethode verlichting | #$..Maatwerk.InvoermethodeVerlichting# |
| Branduren verlichting overdag per jaar [h] | #$..Maatwerk.BrandurenVerlichtingOverdag# |
| Branduren verlichting avondperiode per jaar [h] | #$..Maatwerk.BrandurenVerlichtingAvond# |
| Correctiefactor opbrengst PV | #$..Maatwerk.HasCorrectiefactorOpbrengstPV# |
| Correctiefactor opbrengst PV [-] | #$..Maatwerk.CorrectiefactorOpbrengstPV# |

Warmtebalans

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Correctiefactor ventilatiehoeveelheid volgens vrije invoer | #$..Maatwerk.CorrectiefactorVentilatiehoeveelheidVolgensVrijeInvoer# |
| Correctiefactor ventilatiehoeveelheid [-] | #$..Maatwerk.CorrectiefactorVentilatiehoeveelheid# |
| Isolatie gesloten constructies (Rc) aanpassen | #$..Maatwerk.IsolatieGeslotenConstructiesAanpassen# |
| Rc aanpassen voor | #$..Maatwerk.RcAanpassenVoor# |
| Rc verhogen of verlagen alle constructies [%] | #$..Maatwerk.RcCorrectieConstructies# |
| Rc verhogen of verlagen alle gevels [%] | #$..Maatwerk.RcCorrectieGevels# |
| Rc verhogen of verlagen alle daken [%] | #$..Maatwerk.RcCorrectieDaken# |
| Rc verhogen of verlagen alle vloeren [%] | #$..Maatwerk.RcCorrectieVloeren# |
| Isolatie ramen, deuren en panelen (U) aanpassen | #$..Maatwerk.IsolatieRamenDeurenPanelenAanpassen# |
| U aanpassen voor | #$..Maatwerk.UAanpassenVoor# |
| U verhogen of verlagen alle constructies [%] | #$..Maatwerk.UCorrectiefactorAlleConstructies# |
| U verhogen of verlagen alle ramen [%] | #$..Maatwerk.UCorrectiefactorRamen# |
| U verhogen of verlagen alle deuren [%] | #$..Maatwerk.UCorrectiefactorDeuren# |
| U verhogen of verlagen alle panelen [%] | #$..Maatwerk.UCorrectiefactorPanelen# |

Verwarming/ koeling

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Verwarming aanpassen | #$..Maatwerk.VerwarmingAanpassen# |
| Setpointtemperatuur verwarming [°C] | #$..Maatwerk.SetpointtemperatuurVerwarming# |
| Gereduceerde setpointtemperatuur verwarming [°C] | #$..Maatwerk.GereduceerdeSetpointtemperatuurVerwarming# |
| Uren per (werk)dag gereduceerd [h] | #$..Maatwerk.UrenPerWerkdagGereduceerd# |
| Gereduceerde setpointtemperatuur verwarming weekend [°C] | #$..Maatwerk.GereduceerdeSetpointtemperatuurVerwarmingWeekend# |
| Dagen gereduceerde setpointtemperatuur in uren per week [h] | #$..Maatwerk.DagenGereduceerdeSetpointtemperatuur# |
| Aandeel matig verwarmd | #$..Maatwerk.AandeelMatigVerwarmd# |
| Koeling aanpassen | #$..Maatwerk.KoelingAanpassen# |
| Setpointtemperatuur koelen [°C] | #$..Maatwerk.SetpointtemperatuurKoelen# |
| Dagen andere setpointtemperatuur in uren per week [h] | #$..Maatwerk.DagenAndereSetpointtemperatuur# |

### Maatregelen

Er kunnen er meerdere zijn. De data van de eerste wordt getoond. Om de andere te tonen kan een tabel gemaakt worden.

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Maatregelnaam | #$..Maatregel[*].Naam# |
| Categorie | #$..Maatregel *].Categorie# |
| Type | #$..Maatregel[*].Type# |
| Altijd vervangen | #$..Maatregel[*].AlwaysReplace# |
| Rekenzone | #$..Maatregel[*].RekenzoneChoice# |
| Levensduur [Jaar] | #$..Maatregel[*].Levensduur# |

Prijzen

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Afwijkende kosten eengezins- en meergezinswoning | #$ ..Maatregel[*]..MaatregelPrijs[*].IsAfwijkendeKosten# |
| Prijs per eenheid [Euro] | #$ ..Maatregel[*]..MaatregelPrijs[*].Eenheidsprijs# |
| Eengezinswoning [Euro] | #$ ..Maatregel[*]..MaatregelPrijs[*].Eengezinswoning# |
| Meergezinswoning [Euro] | #$ ..Maatregel[*]..MaatregelPrijs[*].Meergezinswoning# |
| Per | #$ ..Maatregel[*]..MaatregelPrijs[*].Eenheid# |
| Type | #$ ..Maatregel[*]..MaatregelPrijs[*].Type# |
| Inclusief BTW | #$ ..Maatregel[*]..MaatregelPrijs[*].IsPrijsInclusiefBtw# |
| Totaalprijs | #$ ..Maatregel[*]..MaatregelPrijs[?(@.Type=="Totaal")].Eenheidsprijs# |
| Subsidie | #$ ..Maatregel[*]..MaatregelPrijs[?(@.Type=="Subsidie")].Eenheidsprijs# |
| Subsidie inclusief BTW | #$ ..Maatregel[*]..MaatregelPrijs[?(@.Type=="Subsidie")].IsPrijsInclusiefBtw# |

De code kan uitgebreid worden met het toevoegen van een filter als je iets specifieks nodig hebt. Bijvoorbeeld heb je de totaalprijs nodig:  #..MaatregelPrijs[?(@.type=”Totaal”)]. Of als alleen de isolatiemaatregelen getoond moeten worden: #$..Maatregel[?(@.Categorie=”Isoleren”)]. Na de filter geef je vervolgens de waarde aan die je wilt gebruiken.

Varianten

Er kunnen er meerdere zijn. De data van de eerste wordt getoond. Om de andere te tonen kan een tabel gemaakt worden.

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Naam | #$..Energieplan[*].Naam# |
| Maatregelen | #$..Energieplan[*].Maatregelen# |
| Objecten | #$..Energieplan[*].Objecten# |
| Investering excl BTW [€] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].EnergieplanInvesteringExclBtw# |
| Investering incl BTW [€] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].EnergieplanInvesteringInclBtw# |
| Maatregelen (aantal) [-] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].energieplanAantalMaatregelen# |
| TVT | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.tvt# |
| Maatregelnamen | #$..Energieplan[*].maatregelNamen# |

Toegepaste maatregelen in varianten:

Bovenstaande tabel geeft het overzicht van de toegepaste maatregelen binnen een variant, maar niet de hoeveelheid die wordt toegepast. Dat kan met de onderstaande codes:

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Naam Variant | #$..MaatregelVariantResult..Variant# |
| Maatregelnaam | #$..MaatregelVariantResult..Maatregelnaam# |
| Categorie | #$..MaatregelVariantResult..Categorie# |
| Type | #$..MaatregelVariantResult..Type# |
| Wanneer toepassen? | #$..MaatregelVariantResult..AltijdVervangen# |
| Eenheid | #$..MaatregelVariantResult..Eenheid# |
| Prijs | #$..MaatregelVariantResult..Prijs# |
| Subsidie | #$..MaatregelVariantResult..Subsidie# |
| Hoeveelheid | #$..MaatregelVariantResult..Hoeveelheid# |
| Totaal subsidie | #$..MaatregelVariantResult..SubsidieTotaal# |
| Totaal prijs | #$..MaatregelVariantResult..Totaalprijs# |

Ook hier kan er weer gebruik gemaakt worden van filters. Als alleen de prijzen getoond moeten worden van de toegepaste isolatiemaatregelen, dan kan dat door middel van deze filter: $..MaatregelVariantResult.[?(@.Categorie="Isoleren")].Prijs

Maatregelresultaten

Naast de toegepaste maatregelen per variant kunnen ook de resultaten van alle losse maatregelen inzichtelijk gemaakt worden. Er kunnen er meerdere zijn. De data van de eerste wordt getoond. Om de andere te tonen kan een tabel gemaakt worden.

| Maatregel | Investering excl BTW (€) | Besparing excl BTW (€) | NCW | TVT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| &$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId != "" & @.CalculationType == "Standaard")].NaamMaatregel& | &$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId != "" & @.CalculationType == "Standaard")].EnergieplanInvesteringExclBtw& | &$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId != "" & @.CalculationType == "Standaard")].BesparingTotaleEnergieExBtw& | &$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId != "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.Ncw& | &$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId != "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.Tvt& |

## Resultaten

Er worden verschillende berekeningen gemaakt: voor het energielabel, de fitberekening met het specifieke klimaatjaar en de berekening voor het maatwerkadvies. Daarnaast wordt ook een berekening gemaakt voor het energielabel en het maatwerkadvies op de varianten waarin de maatregelen zijn toegepast. De resultaten van de verschillend berekeningen kunnen middels de onderstaande sjabloon codes worden opgevraagd.

### Resultaten berekening energielabel van het object

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Energielabel | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].EnergieLabel# |
| EP 1 | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Ep1Energiebehoefte# |
| BENG-1 (eis) [kWh/m²] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Beng1Energiebehoefte# |
| EP 2 | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Ep2FossielEnergiegebruik# |
| EP 2 EMG forf. | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Ep2FossielEnergiegebruikEMG# |
| BENG-2 (eis) [Wh/m²] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Beng2FossielEnergieverbruik# |
| EP3 | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Ep3HernieuwbareEnergie# |
| BENG-3 (eis) [%] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Beng3AandeelHernieuwbareEnergie# |
| TO juli max [-] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].TemperatuuroverschrijdingJuli# |
| Maatgevende oriëntatie [-] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].MaatgevendeOrientatie# |
| Maatgevende rekenzone [-] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].MaatgevendeRekenzone# |
| TO juli eis | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].EisToJuli# |
| CO2 uitstoot [kg] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Co2Uitstoot# |
| Warmtebehoefte [kWh/m²] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].NettoWarmtebehoefte# |
| Isolatiestandaard [kWh/m²] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Isolatiestandaard# |
| Voldoet aan isolatiestandaard | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].VoldoetAanIsolatiestandaard# |
| Renovatiestandaard [kWh/m²] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Renovatiestandaard# |
| Voldoet aan renovatiestandaard | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].VoldoetAanRenovatiestandaard# |
| Ag | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Gebruiksoppervlakte# |
| Als | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Verliesoppervlakte# |
| Als/Ag | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Geometrieverhouding# |
| Totale energiebehoefte [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].TotaalEnergiebehoefte# |
| Totaal primair fossiel energieverbruik [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].TotaalPrimairFossielEnergieverbruik# |
| Hernieuwbare energie [kWh/m²] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].HernieuwbareEnergie# |
| EP3 totaal hernieuwbare energie EMG | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Ep3TotaalHernieuwbareEnergieEMG# |
| Totaal hernieuwbare energie [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Ep3TotaalHernieuwbareEnergie# |
| EP3 hernieuwbare energie EMG [kWh/m²] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Ep3HernieuwbareEnergieEMG# |
| EP2 niet primair [kWh/m²] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].TotaalDeelpostenIndicator# |
| Totale deelposten (niet primair) [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].TotaalDeelposten# |
| Ventilatie [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Ventilatie# |
| Verwarming [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Verwarming# |
| Tapwater [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Tapwater# |
| Koeling [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Koeling# |
| Bevochtiging [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Bevochtiging# |
| Ontvochtiging [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Ontvochtiging# |
| Verlichting [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Verlichting# |
| Hulpenergie elektrisch [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Hulpenergie# |
| Hulpenergie waakvlam [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].ThermischeHulpenergie# |
| Elektriciteitsopwekking (omvormer) [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].GeproduceerdeElektriciteit# |
| Totaal watt piek [W] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].TotaalWattPiek# |
| Elektriciteitsverbruik [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Elektriciteitsverbruik# |
| Gasverbruik [m³] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Gasverbruik# |
| Warmteverbruik [GJ] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Warmteverbruik# |

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Elektriciteitsverbruik niet gebouwgebonden [kWh] | #$..LocalResultaten.ElektriciteitsVerbruikNietGebouwgebonden# |
| Gasverbruik niet gebouwgebonden [m³] | #$..LocalResultaten.GasverbruikNietGebouwgebonden# |
| Maatregelen | #$..LocalResultaten.ExecutedMaatregelen# |
| Investering excl BTW [€] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].EnergieplanInvesteringExclBtw# |
| Investering incl BTW [€] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].EnergieplanInvesteringInclBtw# |
| Maatregelen (aantal) [-] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].EnergieplanAantalMaatregelen# |
| Gasverbruik [m³] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Gasverbruiken# |
| Elektriciteitsverbruik [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Elektriciteitsverbruiken# |
| Elektriciteitsverbruik niet gebouw gebonden [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].ElektriciteitsverbruikenNietGebouwGebonden# |
| Elektriciteitsopwekking (omvormer) [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Elektriciteitsopwekking# |
| Externe warmteverbruik [GJ] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].ExterneWarmteverbruiken# |
| Externe koudeverbruik [GJ] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].ExterneKoudeverbruiken# |
| Biomassa [m³ aeq] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Biomassa# |
| Stookolie [m³ aeq] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Stookolie# |
| Elektriciteitsverbruik [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].ElektriciteitsverbruikMaatwerk# |
| Totaal elektriciteit (netto) [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].TotaalElektriciteitMaatwerk# |
| Gasverbruik [m³] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].GasverbruikMaatwerk# |
| Biomassa [m³ aeq] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].BiomassaJaar# |
| Externe koudeverbruik [GJ] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].KoudeverbruikJaar# |
| Stookolie [m³ aeq] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].StookolieJaar# |
| EP 1 | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Ep1WithCheck# |
| EP 2 | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Ep2WithCheck# |
| EP3 | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Ep3WithCheck# |
| TO juli max [-] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].ToJuliWithCheck# |
| Warmtebehoefte [kWh/m²] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].WbWithCheck# |

### Resultaten fitberekening

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| CO2 uitstoot [kg] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Co2Uitstoot# |
| Ag | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Gebruiksoppervlakte# |
| Als | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Verliesoppervlakte# |
| Als/Ag | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Geometrieverhouding# |
| Totale energiebehoefte [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].TotaalEnergiebehoefte# |
| Totaal primair fossiel energieverbruik [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].TotaalPrimairFossielEnergieverbruik# |
| Totale deelposten (niet primair) [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].TotaalDeelposten# |
| Ventilatie [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Ventilatie# |
| Verwarming [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Verwarming# |
| Tapwater [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Tapwater# |
| Koeling [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Koeling# |
| Bevochtiging [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Bevochtiging# |
| Ontvochtiging [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Ontvochtiging# |
| Verlichting [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Verlichting# |
| Hulpenergie elektrisch [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Hulpenergie# |
| Hulpenergie waakvlam [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].ThermischeHulpenergie# |
| Elektriciteitsopwekking (omvormer) [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].GeproduceerdeElektriciteit# |
| Totaal watt piek [W] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].TotaalWattPiek# |
| Gasverbruik [m³] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Gasverbruik# |
| Warmteverbruik [GJ] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Warmteverbruik# |
| Elektriciteitsverbruik [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].ElektriciteitsverbruikMaatwerk# |
| Totaal elektriciteit (netto) [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].TotaalElektriciteitMaatwerk# |
| Gasverbruik [m³] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].GasverbruikMaatwerk# |
| CO₂ uitstoot [kg] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Co2uitstootMaatwerk# |

#### Energieverbruiken per energiedrager per maand

In onderstaande tabellen vervangt u in iedere getoonde tag het stuk <base> voor

$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")]..EnergieverbruikEnergiedragers[0]

Hierbij staat de 0 voor de maand-index, waarbij 0 = januari, en 11 = december.

In de tags in deze handleiding staat overal VerbruikInEenheid om het verbruik te tonen in de eenheid behorende bij de energiedrager (m3 voor gas, kWh voor elektriciteit, etc). Door dit te vervangen voor VerbruikInkWh wordt het gebruik in kWh getoond voor alle energiedragers.

Voor de elektriciteitsverbruiken zien de sjablooncodes er dan als volgt uit:

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Elektriciteitsverbruik [kWh] | #<base>.Elektriciteitverbruik.Totaal.VerbruikInEenheid# |
| Elektriciteitsverbruik niet gebouw gebonden [kWh] | #<base>.Elektriciteitverbruik.NietGebouwgebonden.VerbruikInEenheid# |
| Elektriciteitsverbruik voor verwarming [kWh] | #<base>.Elektriciteitverbruik.Verwarming.VerbruikInEenheid# |
| Elektriciteitsverbruik voor koeling [kWh] | #<base>.Elektriciteitverbruik.Koeling.VerbruikInEenheid# |
| Elektriciteitsverbruik voor warmtapwater [kWh] | #<base>.Elektriciteitverbruik.Tapwater.VerbruikInEenheid# |
| Elektriciteitsverbruik voor ventilatie [kWh] | #<base>.Elektriciteitverbruik.Ventilatie.VerbruikInEenheid# |
| Elektriciteitsverbruik voor bevochtiging en ontvochtiging [kWh] (U-bouw) | #<base>.Elektriciteitverbruik.Bevochtiging.VerbruikInEenheid# |
| Elektriciteitsverbruik voor verlichting [kWh] (U-bouw) | #<base>.Elektriciteitverbruik.Verlichting.VerbruikInEenheid# |
| Elektriciteitsopwekking (omvormer) [kWh] | #<base>.Elektriciteitopwekking.Totaal.VerbruikInEenheid# |

Bovenstaande tabel kan vervolgens (met uitzondering van de elektriciteitsopwekking) voor alle overige energiedragers worden gebruikt. Voorbeeld voor gas:

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Gasverbruik [kWh] | #<base>.Gas.Totaal.VerbruikInEenheid# |
| Gasverbruik niet gebouw gebonden [kWh] | #<base>.Gas.NietGebouwgebonden.VerbruikInEenheid# |
| Gasverbruik voor verwarming [kWh] | #<base>.Gas.Verwarming.VerbruikInEenheid# |
| Gasverbruik voor koeling [kWh] | #<base>.Gas.Koeling.VerbruikInEenheid# |
| Gasverbruik voor warmtapwater [kWh] | #<base>.Gas.Tapwater.VerbruikInEenheid# |
| Gasverbruik voor ventilatie [kWh] | #<base>.Gas.Ventilatie.VerbruikInEenheid# |
| Gasverbruik voor bevochtiging en ontvochtiging [kWh] (U-bouw) | #<base>.Gas.Bevochtiging.VerbruikInEenheid# |
| Gasverbruik voor verlichting [kWh] (U-bouw) | #<base>.Gas.Verlichting.VerbruikInEenheid# |

Niet alle velden bevatten zinnige gegevens (zoals gasverbruik voor verlichting), maar de codes bestaan verder wel.
en zo kan Gas worden vervangen door:
Stookolie
BiomassaVlgnsActiviteitenbesluit
BiomassaBijlagR
BiomassaOverig
BiomassaTotaal
Warmte
Koude

#### Energieverbruiken per energiedrager jaartotaal

Wanneer u in de tabellen van Energieverbruiken per energiedrager per maand (hierboven) in iedere getoonde tag het stuk <base> vervangt voor $..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")]..EnergieverbruikenTotalen krijgt u de jaartotalen ipv de verbruiken per maand.

Voor de elektriciteitsverbruiken zien de sjablooncodes er dan net als volgt uit:

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Elektriciteitsverbruik [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")]..EnergieverbruikenTotalen.Elektriciteitverbruik.Totaal.VerbruikInEenheid# |
| Elektriciteitsverbruik niet gebouw gebonden [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")]..EnergieverbruikenTotalen.Elektriciteitverbruik.NietGebouwgebonden.VerbruikInEenheid# |
| Elektriciteitsverbruik voor verwarming [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")]..EnergieverbruikenTotalen.Elektriciteitverbruik.Verwarming.VerbruikInEenheid# |
| Elektriciteitsverbruik voor koeling [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")]..EnergieverbruikenTotalen.Elektriciteitverbruik.Koeling.VerbruikInEenheid# |
| Elektriciteitsverbruik voor warmtapwater [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")]..EnergieverbruikenTotalen.Elektriciteitverbruik.Tapwater.VerbruikInEenheid# |
| Elektriciteitsverbruik voor ventilatie [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")]..EnergieverbruikenTotalen.Elektriciteitverbruik.Ventilatie.VerbruikInEenheid# |
| Elektriciteitsverbruik voor bevochtiging en ontvochtiging [kWh] (U-bouw) | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")]..EnergieverbruikenTotalen.Elektriciteitverbruik.Bevochtiging.VerbruikInEenheid# |
| Elektriciteitsverbruik voor verlichting [kWh] (U-bouw) | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")]..EnergieverbruikenTotalen.Elektriciteitverbruik.Verlichting.VerbruikInEenheid# |
| Elektriciteitsopwekking (omvormer) [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")]..EnergieverbruikenTotalen.Elektriciteitopwekking.Totaal.VerbruikInEenheid# |

Ook hier kunt u net sla in de vorige paragraaf de energiedragers en deelposten vervangen voor de gewenste.

### Per rekenzone

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Specifieke luchtdoorlatendheid [dm³/(s·m²)] | #$..ResultsRekenzone[*].SpecifiekeLuchtdoorlatendheid# |
| Correctiefactor regelsysteem | #$..ResultsRekenzone[*].CorrectiefactorRegelsysteem# |
| Aandeel spuivoorziening [m³/h] | #$..ResultsRekenzone[*].AandeelSpuivoorziening# |
| Aandeel zomernachtventilatie [m³/h] | #$..ResultsRekenzone[*].AandeelZomernachtventilatie# |
| Warmtapwaterbehoefte systeem 1 [kWh] | #$..ResultsRekenzone[*].WarmtapwaterBehoefteSysteem1# |
| Warmtapwaterbehoefte zonder zonne-energie systeem 1 [kWh] | #$..ResultsRekenzone[*].WarmtapwaterBehoefteZonderZonneEnergieSysteem1# |
| Warmtapwaterbehoefte systeem 2 [kWh] | #$..ResultsRekenzone[*].WarmtapwaterBehoefteSysteem2# |
| Warmtapwaterbehoefte zonder zonne-energie systeem 2 [kWh] | #$..ResultsRekenzone[*].WarmtapwaterBehoefteZonderZonneEnergieSysteem2# |
| Warmtebehoefte (QH;nod;in) [kWh] | #$..ResultsRekenzone[*].WarmteBehoefte# |
| Elektriciteitsbehoefte [kWh] | #$..ResultsRekenzone[*].ElektriciteitBehoefte# |
| Koudebehoefte [kWh] | #$..ResultsRekenzone[*].KoudeBehoefte# |
| TO juli max [-] | #$..ResultsRekenzone[*].TemperatuuroverschrijdingJuli# |
| Maatgevende orientatie [-] | #$..ResultsRekenzone[*].MaatgevendeOrientatie# |

Er worden 2 berekeningen gemaakt voor de varianten: de berekening volgens de NTA8800 voor het energielabel en de berekening voor het maatwerkadvies waarin het geselecteerde klimaatbestand en de fitparameters zijn gebruikt voor het resulterende energieverbruik. De resultaten zijn op te halen via ‘Nta8800Resultaten’ en ‘Nta8800MaatwerkResultaten’ respectievelijk.

### Resultaten berekening Energielabel van variant

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Energielabel | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].EnergieLabel# |
| EP 1 | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Ep1Energiebehoefte# |
| BENG-1 (eis) [kWh/m²] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Beng1Energiebehoefte# |
| EP 2 | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Ep2FossielEnergiegebruik# |
| EP 2 EMG forf. | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Ep2FossielEnergiegebruikEMG# |
| BENG-2 (eis) [Wh/m²] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Beng2FossielEnergieverbruik# |
| EP3 | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Ep3HernieuwbareEnergie# |
| BENG-3 (eis) [%] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Beng3AandeelHernieuwbareEnergie# |
| TO juli max [-] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].TemperatuuroverschrijdingJuli# |
| Maatgevende orientatie [-] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].MaatgevendeOrientatie# |
| Maatgevende rekenzone [-] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].MaatgevendeRekenzone# |
| TO juli eis | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].EisToJuli# |
| CO2 uitstoot [kg] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Co2Uitstoot# |
| Warmtebehoefte [kWh/m²] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].NettoWarmtebehoefte# |
| Standaard [kWh/m²] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Standaard# |
| Voldoet aan standaard | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].VoldoetAanStandaard# |
| Ag | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Gebruiksoppervlakte# |
| Als | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Verliesoppervlakte# |
| Als/Ag | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Geometrieverhouding# |
| Totale energiebehoefte [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].TotaalEnergiebehoefte# |
| Totaal primair fossiel energieverbruik [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].TotaalPrimairFossielEnergieverbruik# |
| Hernieuwbare energie [kWh/m²] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].HernieuwbareEnergie# |
| EP3 totaal hernieuwbare energie EMG | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Ep3TotaalHernieuwbareEnergieEMG# |
| Totaal hernieuwbare energie [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Ep3TotaalHernieuwbareEnergie# |
| EP3 hernieuwbare energie EMG [kWh/m²] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Ep3HernieuwbareEnergieEMG# |
| EP2 niet primair [kWh/m²] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].TotaalDeelpostenIndicator# |
| Totale deelposten (niet primair) [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].TotaalDeelposten# |
| Ventilatie [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Ventilatie# |
| Verwarming [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Verwarming# |
| Tapwater [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Tapwater# |
| Koeling [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Koeling# |
| Bevochtiging [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Bevochtiging# |
| Ontvochtiging [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Ontvochtiging# |
| Verlichting [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Verlichting# |
| Hulpenergie elektrisch [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Hulpenergie# |
| Hulpenergie waakvlam [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].ThermischeHulpenergie# |
| Elektriciteitsopwekking (omvormer) [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].GeproduceerdeElektriciteit# |
| Totaal watt piek [W] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].TotaalWattPiek# |
| Elektriciteitsverbruik [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Elektriciteitsverbruik# |
| Gasverbruik [m³] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Gasverbruik# |
| Warmteverbruik [GJ] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Warmteverbruik# |
| EP 1 | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Ep1WithCheck# |
| EP 2 | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Ep2WithCheck# |
| EP3 | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Ep3WithCheck# |
| TO juli max [-] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].ToJuliWithCheck# |
| Warmtebehoefte [kWh/m²] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].WbWithCheck# |
| Reductie elektriciteitsverbruik | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")]..ReductieElektriciteitsverbruik# |
| Reductie gasverbruik | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")]..ReductieGasverbruik# |
| Reductie warmteverbruik | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")]..ReductieWarmteverbruik# |
| Reductie koudeverbruik | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")]..ReductieKoudeverbruik# |
| Reductie biomassaverbruik | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")]..ReductieBiomassaverbruik# |
| Reductie stookolieverbruik | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")]..ReductieStookolieverbruik# |
| Reductie CO2 uitstoot | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")]..ReductieCO2uitstoot# |
| Reductie EP2 EMGforf | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")]..ReductieEp2EmgForf# |
| Reductie warmtebehoefte | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")]..ReductieWarmtebehoefte# |

### Resultaten maatwerkadvies berekening variant

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| Totale deelposten (niet primair) [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].TotaalDeelposten# |
| Ventilatie [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Ventilatie# |
| Verwarming [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Verwarming# |
| Tapwater [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Tapwater# |
| Koeling [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Koeling# |
| Bevochtiging [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Bevochtiging# |
| Ontvochtiging [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Ontvochtiging# |
| Verlichting [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Verlichting# |
| Hulpenergie elektrisch [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Hulpenergie# |
| Hulpenergie waakvlam [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].ThermischeHulpenergie# |
| Elektriciteitsopwekking (omvormer) [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].GeproduceerdeElektriciteit# |
| Totaal watt piek [W] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].TotaalWattPiek# |
| Elektriciteitsverbruik [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].ElektriciteitsverbruikMaatwerk# |
| Gasverbruik [m³] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].GasverbruikMaatwerk# |
| Warmteverbruik [GJ] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Warmteverbruik# |
| Gasverbruik per maand[m³] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Gasverbruiken# |
| Elektriciteitsverbruik per maand [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Elektriciteitsverbruiken# |
| Elektriciteitsverbruik niet gebouw per maand gebonden [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].ElektriciteitsverbruikenNietGebouwGebonden# |
| Elektriciteitsverbruik verlichting per maand [kWh] | #$..Object. Nta8800MaatwerkResultaten.ElektriciteitsverbruikenVerlichting# |
| Elektriciteitsverbruik koeling per maand [kWh] | #$..Object. Nta8800MaatwerkResultaten.ElektriciteitsverbruikenKoeling# |
| Elektriciteitsverbruik ventilatie per maand [kWh] | #$..Object. Nta8800MaatwerkResultaten.ElektriciteitsverbruikenVentilatie# |
| Elektriciteitsverbruik verwarming per maand [kWh] | #$..Object. Nta8800MaatwerkResultaten.ElektriciteitsverbruikenVerwarming# |
| Elektriciteitsverbruik tapwater per maand [kWh] | #$..Object. Nta8800MaatwerkResultaten.ElektriciteitsverbruikenTapwater# |
| Elektriciteitsverbruik vochtregeling per maand [kWh] | #$..Object. Nta8800MaatwerkResultaten.ElektriciteitsverbruikenBeOntvochtiging# |
| Elektriciteitsverbruik hulpenergie per maand [kWh] | #$..Object. Nta8800MaatwerkResultaten.ElektriciteitsverbruikenHulpenergie# |
| Elektriciteitsverbruik overig per maand [kWh] | #$..Object. Nta8800MaatwerkResultaten.ElektriciteitsverbruikenOverig# |
| Elektriciteitsopwekking (omvormer) per maand [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Elektriciteitsopwekking# |
| Externe warmteverbruik per maand per maand [GJ] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].ExterneWarmteverbruiken# |
| Externe warmteverbruik verwarming per maand | #$..Object. Nta8800MaatwerkResultaten.WarmteverbruikenVerwarming# |
| Externe warmteverbruik tapwater per maand | #$..Object. Nta8800MaatwerkResultaten.WarmteverbruikenTapwater# |
| Externe koudeverbruik per maand[GJ] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].ExterneKoudeverbruiken# |
| Biomassa [m³ aeq] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Biomassa# |
| Stookolie [m³ aeq] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Stookolie# |
| Elektriciteitsverbruik [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].ElektriciteitsverbruikMaatwerk# |
| Totaal elektriciteit (netto) [kWh] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].TotaalElektriciteitMaatwerk# |
| Gasverbruik [m³] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].GasverbruikMaatwerk# |
| Biomassa [m³ aeq] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].BiomassaJaar# |
| Externe koudeverbruik [GJ] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].KoudeverbruikJaar# |
| Stookolie [m³ aeq] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].StookolieJaar# |
| CO2 uitstoot [kg] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].Co2UitstootMaatwerk# |
| Reductie elektriciteitsverbruik | #$..Energieplan..ReductieElektriciteitsverbruik# |
| Reductie gasverbruik | #$..Energieplan..ReductieGasverbruik# |
| Reductie warmteverbruik | #$..Energieplan..ReductieWarmteverbruik# |
| Reductie koudeverbruik | #$..Energieplan..ReductieKoudeverbruik# |
| Reductie biomassaverbruik | #$..Energieplan..ReductieBiomassaverbruik# |
| Reductie stookolieverbruik | #$..Energieplan..ReductieStookolieverbruik# |
| Reductie CO2 uitstoot | #$..Energieplan..ReductieCO2uitstoot# |
| Reductie EP2 EMGforf | #$..Energieplan..ReductieEp2EmgForf# |
| Reductie warmtebehoefte | #$..Energieplan..ReductieWarmtebehoefte# |

Relatieve reducties zijn ook beschikbaar. Deze zijn verkrijgbaar door “Rel” toe te voegen aan Reductie. Bijvoorbeeld:

Relatieve reductie in elektriciteitsverbruik: #$Energieplan..RelReductieElektriciteitsverbruik#

Kosten Energie en besparingen

| Dataveld | Waarde |
| --- | --- |
| KostenElektriciteitsverbruikExBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.KostenElektriciteitsverbruikExBtw# |
| KostenTerugleveringTotSalderingsgrensExBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.KostenTerugleveringTotSalderingsgrensExBtw# |
| KostenTerugleveringBovenSalderingsgrensExBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.KostenTerugleveringBovenSalderingsgrensExBtw# |
| KostenNettoElektriciteitsverbruikExBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.KostenNettoElektriciteitsverbruikExBtw# |
| KostenGasExBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.KostenGasExBtw# |
| KostenWarmteExBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.KostenWarmteExBtw# |
| KostenKoudeExBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.KostenKoudeExBtw# |
| KostenBiomassaExBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.KostenBiomassaExBtw# |
| KostenStookolieExBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.KostenStookolieExBtw# |
| KostenWaterExBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.KostenWaterExBtw# |
| KostenTotaleEnergieExBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.KostenTotaleEnergieExBtw# |
| KostenElektriciteitsverbruikInBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.KostenElektriciteitsverbruikInBtw# |
| KostenTerugleveringTotSalderingsgrensInBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.KostenTerugleveringTotSalderingsgrensInBtw# |
| KostenTerugleveringBovenSalderingsgrensInBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.KostenTerugleveringBovenSalderingsgrensInBtw# |
| KostenNettoElektriciteitsverbruikInBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.KostenNettoElektriciteitsverbruikInBtw# |
| KostenGasInBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.KostenGasInBtw# |
| KostenWarmteInBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.KostenWarmteInBtw# |
| KostenKoudeInBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.KostenKoudeInBtw# |
| KostenBiomassaInBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.KostenBiomassaInBtw# |
| KostenStookolieInBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.KostenStookolieInBtw# |
| KostenWaterInBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.KostenWaterInBtw# |
| KostenTotaleEnergieInBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.KostenTotaleEnergieInBtw# |
| BesparingNettoElektriciteitsverbruikExBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.BesparingNettoElektriciteitsverbruikExBtw# |
| BesparingGasExBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.BesparingGasExBtw# |
| BesparingWarmteExBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.BesparingWarmteExBtw# |
| BesparingKoudeExBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.BesparingKoudeExBtw# |
| BesparingBiomassaExBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.BesparingBiomassaExBtw# |
| BesparingStookolieExBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.BesparingStookolieExBtw# |
| BesparingWaterExBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.BesparingWaterExBtw# |
| BesparingTotaleEnergieExBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.BesparingTotaleEnergieExBtw# |
| BesparingNettoElektriciteitsverbruikInBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.BesparingNettoElektriciteitsverbruikInBtw# |
| BesparingGasInBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.BesparingGasInBtw# |
| BesparingWarmteInBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.BesparingWarmteInBtw# |
| BesparingKoudeInBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.BesparingKoudeInBtw# |
| BesparingBiomassaInBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.BesparingBiomassaInBtw# |
| BesparingStookolieInBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.BesparingStookolieInBtw# |
| BesparingWaterInBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.BesparingWaterInBtw# |
| BesparingTotaleEnergieInBtw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.BesparingTotaleEnergieInBtw# |
| RelBesparingNettoElektriciteitsverbruik | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.RelBesparingNettoElektriciteitsverbruik# |
| RelBesparingGas | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.RelBesparingGas# |
| RelBesparingWarmte | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.RelBesparingWarmte# |
| RelBesparingKoude | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.RelBesparingKoude# |
| RelBesparingBiomassa | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.RelBesparingBiomassa# |
| RelBesparingStookolie | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.RelBesparingStookolie# |
| RelBesparingWater | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.RelBesparingWater# |
| RelBesparingTotaleEnergie | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.RelBesparingTotaleEnergie# |
| ETvt | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.ETvt# |
| Tvt | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.Tvt# |
| Ncw | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.Ncw# |
| KostenCO2reductie | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")].LocalResultaten.KostenCO2reductie# |

## Software specificaties

| Dataveld | Code |
| --- | --- |
| Versienummer applicatie | #$..Project.ApplicationVersion# |
| Versienummer rekenkern | #$..Project.CalculationKernelVersion# |
| Versienummer rekenkern maatwerkadvies | #$..Project.CalculationKernelVersionMwa# |

## Afbeeldingen en grafieken

| Code | Tekst |
| --- | --- |
| #G:Gas# | Gas per maand, indien detailfit is gemaakt. Berekend en gemeten verbruik in een staafdiagram. |
| #G:Gas_stacked_bar# | Gas per maand, indien detailfit is gemaakt. Deelposten van het berekend verbruik in een staafdiagram. |
| #G:Gas_pie# | Gas per maand, indien detailfit is gemaakt. Deelposten van het berekend verbruik in een taartdiagram. |
| #G:Elektriciteit# | Elektriciteit per maand, indien detailfit is gemaakt. Berekend en gemeten verbruik in een staafdiagram. |
| #G: Elektriciteit_stacked_bar# | Elektriciteit per maand, indien detailfit is gemaakt. Deelposten van het berekend verbruik in een staafdiagram. |
| #G: Elektriciteit_pie# | Elektriciteit per maand, indien detailfit is gemaakt. Deelposten van het berekend verbruik in een taartdiagram. |

# Wijzigingen in codes

Vanwege veranderingen in de code in EPA en verdere uitbreidingen van de sjablooncodes, kan het zijn dat de sjablooncodes wijzigen bij een update. Deze wijzigingen worden hieronder weergegeven.

### 10.0.1

Ten opzichte van versie 10.0.0 zijn er geen codes gewijzigd, en is alleen de volgende code toegevoegd:

| Code | 10.0.0 | 10.0.1 |
| --- | --- | --- |
| Versienummer rekenkern maatwerkadvies | -- | #$..Project.CalculationKernelVersionMwa# |

### 10.0.2

Ten opzichte van versie 10.0.1 zijn er geen codes gewijzigd of toegevoegd

### 10.1.0

De allerbelangrijkste wijziging is dat vanaf deze versie alle “subdelen” van de code beginnen met een hoofdletter. Dus bijvoorbeeld: #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].EnergieplanInvesteringExclBtw#

Verder zijn ten opzichte van versie 10.0.2 de volgende codes gewijzigd en toegevoegd:

Algemeen - Projectgegevens

| Code | 10.0.x | 10.1.0 |
| --- | --- | --- |
| Naam | #$..Projectgegevens.Naam# | #$..Projectgegevens.Gebouw# |

Objecten – algemeen Informatief

| Code | 10.0.x | 10.1.0 |
| --- | --- | --- |
| Subsidieaanvraag o.b.v. | #$..ObjectObject.SubsidieAanwezigObv# | #$..ObjectObject.IsSubsidieAanwezigObv# |
| Woning NOM gebouwd | #$..ObjectObject.WoningNomGebouwd# | #$..ObjectObject.IsWoningNomGebouwd# |

Zomernachtventilatie

| Code | 10.0.x | 10.1.0 |
| --- | --- | --- |
| Kwaliteitsverklaringscode zomernachtventilatie | #$..RekenzoneAlgemeen.KwaliteitsverklaringCodeZomernachtventilatie# | #$..RekenzoneAlgemeen.CodeKvVoorZomernachtventilatie# |

Installaties – Ventilatie Luchtbehandeling en WTW

| Code | 10.0.x | 10.1.0 |
| --- | --- | --- |

| Luchtbehandelingskast (LBK) aanwezig | #$..Ventilatiesysteem[*].LbkAanwezig# | #$..Ventilatiesysteem.IsLbkAanwezig# |
| --- | --- | --- |
| LBK staat binnen de thermische zone | #$..Ventilatiesysteem[*].LbkBinnenThermischeSchil# | #$..Ventilatiesysteem.IsLbkBinnenThermischeSchil# |
| Verwarming aangesloten op LBK | #$..Ventilatiesysteem[*].VerwarmingAangeslotenOpLbk# | #$..Ventilatiesysteem.IsVerwarmingAangeslotenOpLbk# |
| Koeling aangesloten op LBK | #$..Ventilatiesysteem[*].KoelingAangeslotenOpLbk# | #$..Ventilatiesysteem.IsKoelingAangeslotenOpLbk# |
| Isolatie kanaal buitenaansluiting | #$..Ventilatiesysteem[*].IsolatieTypeKanaalBuitenaansluiting# | #$..Ventilatiesysteem.IsolatieKanaalBuitenaansluiting# |
| Lambda [W/(m·K)] | #$..Ventilatiesysteem[*].IsolatieLambdaKanaalBuitenaansluiting# | #$..Ventilatiesysteem.LambdaKanaalBuitenaansluiting# |
| Lengte kanaal buitenaansluiting | #$..Ventilatiesysteem[*].LengteTypeKanaalBuitenaansluiting# | #$..Ventilatiesysteem.LengteKanaalBuitenaansluiting# |
| Type verklaring | #$..Ventilatiesysteem[*].TypeVerklaring# | #$..Ventilatiesysteem.TypeVerklaringKvWtw# |
| Rendement [-] | #$..Ventilatiesysteem[*].RendementKvVoorWtw# | #$..Ventilatiesysteem.RendementKvWtw# |
| Rendement inclusief dissipatie | #$..Ventilatiesysteem[*].RendementInclusiefDissipatie# | #$..Ventilatiesysteem.RendementKvWtwInclusiefDissipatie# |
| Code | #$..Ventilatiesysteem[*].CodeKvVoorWtw# | #$..Ventilatiesysteem.CodeKvWtw# |

Installaties – Ventilatie Ventolatoren

| Code | 10.0.x | 10.1.0 |
| --- | --- | --- |

| Lintverwarming aanwezig (natuurlijke ventilatie) | #$..Ventilatiesysteem[*].LintVerwarmingAanwezig# | #$..Ventilatiesysteem.IsLintVerwarmingAanwezig# |
| --- | --- | --- |

Installaties – Tapwater Opwekker

| Code | 10.0.x | 10.1.0 |
| --- | --- | --- |

| Heet of kokend waterkraan | #$..TapwaterOpwekker[*].HeetOfKokendWaterkraan# | -- (is vervallen) |
| --- | --- | --- |

Installaties – Verwarming Distributie

| Code | 10.0.x | 10.1.0 |
| --- | --- | --- |

| Leidinglengte distributieleidingen | #$..VerwarmingLeidingenOnverwarmdeRuimte.LeidinglengteDistributieleidingen# | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.LeidinglengteDistributieleidingen# |
| --- | --- | --- |
| Leidinglengte [m] | #$..VerwarmingLeidingenOnverwarmdeRuimte.Leidinglengte# | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.Leidinglengte# |
| Maximale leidinglengte [m] | #$..VerwarmingLeidingenOnverwarmdeRuimte.MaximaleLeidinglengte# | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.MaximaleLeidinglengte# |
| Leidingen geïsoleerd (binnen aangesloten verwarmde rekenzone) | #$..VerwarmingLeidingenOnverwarmdeRuimte.LeidingenGeisoleerd# | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.LeidingenGeisoleerd# |
| Isolatiejaar | #$..VerwarmingLeidingenOnverwarmdeRuimte.IsolatieJaar# | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.IsolatieJaar# |
| Omgeving leidingen | #$..VerwarmingLeidingenOnverwarmdeRuimte.OmgevingLeidingen# | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.OmgevingLeidingen# |
| Diepte leidingen in vloer, wand of plafond [mm] | #$..VerwarmingLeidingenOnverwarmdeRuimte.DiepteLeidingenVloerWandPlafond# | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.DiepteLeidingenVloerWandPlafond# |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt materiaal inbedding [W/(m·K)] | #$..VerwarmingLeidingenOnverwarmdeRuimte.WarmtegeleidingMateriaalInbedding# | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.WarmtegeleidingMateriaalInbedding# |
| Leidingen aanwezig in een niet-geïsoleerde buitenwand en/of -vloer | #$..VerwarmingLeidingenOnverwarmdeRuimte.LeidingenInOngeisoleerdeThermischeSchil# | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.LeidingenInOngeisoleerdeThermischeSchil# |
| Diameter leidingen zonder isolatie [mm] | #$..VerwarmingLeidingenOnverwarmdeRuimte.BinnendiameterLeidingZonderIsolatie# | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.BinnendiameterLeidingZonderIsolatie# |
| Diameter leidingen met isolatie [mm] | #$..VerwarmingLeidingenOnverwarmdeRuimte.BuitendiameterLeidingZonderIsolatie# | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.BuitendiameterLeidingZonderIsolatie# |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt isolatiemateriaal [W/(m·K)] | #$..VerwarmingLeidingenOnverwarmdeRuimte.DiameterLeidingMetIsolatie# | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.DiameterLeidingMetIsolatie# |
| Buitendiameter leidingen zonder isolatie [mm] | #$..VerwarmingLeidingenOnverwarmdeRuimte.WarmtegeleidingIsolatiemateriaal# | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.WarmtegeleidingIsolatiemateriaal# |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt leidingmateriaal in [W/(m·K)] | #$..VerwarmingLeidingenOnverwarmdeRuimte.WarmtegeleidingLeidingmateriaal# | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.WarmtegeleidingLeidingmateriaal# |
| Leidinglengte distributieleidingen | #$..VerwarmingLeidingenOnverwarmdeRuimte.LeidinglengteDistributieleidingen# | #$..LeidingenOnverwarmdeRuimte.LeidinglengteDistributieleidingen# |

MWA gebruik (rekenzone) Warmtebalans

| Code | 10.0.x | 10.1.0 |
| --- | --- | --- |
| U verhogen of verlagen alle constructies [%] | #$..Rekenzone_Maatwerk.UCorrectieConstructies# | #$..Rekenzone_Maatwerk.UCorrectiefactorAlleConstructies# |
| U verhogen of verlagen alle ramen [%] | #$..Rekenzone_Maatwerk.UCorrectieRamen# | #$..Rekenzone_Maatwerk.UCorrectiefactorRamen# |
| U verhogen of verlagen alle deuren [%] | #$..Rekenzone_Maatwerk.UCorrectieDeuren# | #$..Rekenzone_Maatwerk.UCorrectiefactorDeuren# |
| U verhogen of verlagen alle panelen [%] | #$..Rekenzone_Maatwerk.UCorrectiePanelen# | #$..Rekenzone_Maatwerk.UCorrectiefactorPanelen# |

Resultaten

| Code | 10.0.x | 10.1.0 |
| --- | --- | --- |
| Isolatiestandaard [kWh/m²] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Standaard# | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Isolatiestandaard# |
| Voldoet aan isolatiestandaard | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].voldoetAanStandaard# | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].VoldoetAanIsolatiestandaard# |
| Renovatiestandaard [kWh/m²] | -- | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].Renovatiestandaard# |
| Voldoet aan renovatiestandaard | -- | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].VoldoetAanRenovatiestandaard# |

MWA-Resultaten per rekenzone

| Code | 10.0.x | 10.1.0 |
| --- | --- | --- |
| Warmtapwaterbehoefte zonder zonne-energie systeem 1 [kWh] | #$..ResultsRekenzone[*].warmtapwaterBehoefteZonderZonneEenergieSysteem1# | #$..ResultsRekenzone.WarmtapwaterBehoefteZonderZonneEnergieSysteem1# |
| Warmtapwaterbehoefte zonder zonne-energie systeem 2 [kWh] | #$..ResultsRekenzone[*].warmtapwaterBehoefteZonderZonneEenergieSysteem2# | #$..ResultsRekenzone.WarmtapwaterBehoefteZonderZonneEnergieSysteem2# |

Resultaten van variant

| Code | 10.0.x | 10.1.0 |
| --- | --- | --- |
| Elektriciteitsverbruik verlichting | -- | #$..Object.Nta8800Resultaten.ElektriciteitsverbruikenVerlichting# |
| Elektriciteitsverbruik koeling | -- | #$..Object.Nta8800Resultaten.ElektriciteitsverbruikenKoeling# |
| Elektriciteitsverbruik ventilatie | -- | #$..Object.Nta8800Resultaten.ElektriciteitsverbruikenVentilatie# |
| Elektriciteitsverbruik verwarming | -- | #$..Object.Nta8800Resultaten.ElektriciteitsverbruikenVerwarming# |
| Elektriciteitsverbruik tapwater | -- | #$..Object.Nta8800Resultaten.ElektriciteitsverbruikenTapwater# |
| Elektriciteitsverbruik vochtregeling | -- | #$..Object.Nta8800Resultaten.ElektriciteitsverbruikenBeOntvochtiging# |
| Elektriciteitsverbruik hulpenergie | -- | #$..Object.Nta8800Resultaten.ElektriciteitsverbruikenHulpenergie# |
| Elektriciteitsverbruik overig | -- | #$..Object.Nta8800Resultaten.ElektriciteitsverbruikenOverig# |
| Externe warmteverbruik verwarming | -- | #$..Object.Nta8800Resultaten.WarmteverbruikenVerwarming# |
| Externe warmteverbruik tapwater | -- | #$..Object.Nta8800Resultaten.WarmteverbruikenTapwater# |

Maatregelen

| Code | 10.0.x | 10.1.0 |
| --- | --- | --- |

| Maatregelnaam | #$..Maatregel[*].Maatregelnaam# | #$..Maatregel.Naam# |
| --- | --- | --- |

Maatwerkadvies (object) maandgegevens

Voor het weergeven van de maandverbruiken zijn er nieuwe codes toegevoegd, zie hiervoor hoofdstuk Maatwerkadvies (object)

### 10.2.0

Energieplannen

| Code | 10.1.x | 10.2.0 |
| --- | --- | --- |
| Naam | #$..Energieplan[*].Energieplannaam# | #$..Energieplan[*].Naam# |

Resultaten berekening energielabel van het object

De investering is opgesplitst in een bedrag exclusief Btw en inclusief Btw. De bedragen uit de vorige versie waren altijd exclusief Btw

| Code | 10.1.x | 10.2.0 |
| --- | --- | --- |
| Investering [€] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].energieplanInvestering# | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].energieplanInvesteringExclBtw# |

Varianten

De investering is opgesplitst in een bedrag exclusief Btw en inclusief Btw. De bedragen uit de vorige versie waren altijd exclusief Btw

| Code | 10.1.x | 10.2.0 |
| --- | --- | --- |
| Investering [€] | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].energieplanInvestering# | #$..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")].energieplanInvesteringExclBtw# |

Klimaat en meterstanden (object)

Alle $..ObjectMeterstanden dienen te worden vervangen door $..Meterstanden

| Code | 10.1.x | 10.2.0 |
| --- | --- | --- |
| Koken op gas | #$..ObjectMeterstanden.KokenOpGas# | #$..Meterstanden.KokenOpGas# |
| Gasverbruik [enEpus;gas] | #$..ObjectMeterstanden.GasverbruikKoken# | #$..Meterstanden.GasverbruikKoken# |
| Klimaat | #$..ObjectMeterstanden.Klimaat# | #$..Meterstanden.Klimaat# |
| Stedelijk hitte eiland effect [Δϑ uhi;loc [K]] | #$..ObjectMeterstanden.StedelijkHitteEilandEffect# | #$..Meterstanden.StedelijkHitteEilandEffect# |
| Fitten rekenmodel op basis van meetgegevens | #$..ObjectMeterstanden.FittenRekenmodelMeetgegevens# | #$..Meterstanden.FittenRekenmodelMeetgegevens# |
| Start jaar | #$..ObjectMeterstanden.StartMeetperiodeJaar# | #$..Meterstanden.StartMeetperiodeJaar# |
| Start maand | #$..ObjectMeterstanden.StartMeetperiodeMaand# | #$..Meterstanden.StartMeetperiodeMaand# |
| Tot en met jaar | #$..ObjectMeterstanden.TotEnMetMeetperiodeJaar# | #$..Meterstanden.TotEnMetMeetperiodeJaar# |
| Tot en met maand | #$..ObjectMeterstanden.TotEnMetMeetperiodeMaand# | #$..Meterstanden.TotEnMetMeetperiodeMaand# |

Maatwerkadvies fitparameters (rekenzone)

Alle codes $..Rekenzone_Maatwerk moeten worden vervangen door $..Maatwerk

Rekenzone

Alle codes $.. RekenzoneAlgemeen moeten worden vervangen door $..Algemeen

### 11.0.0

Resultaten fitberekening

De energieverbruiken per energiedrager zijn nu per maand en per jaar beschikbaar. Zie hiervoor de paragrafen Energieverbruiken per energiedrager per maand en Energieverbruiken per energiedrager jaartotaal

### 11.1.0

Er is een nieuwe tabel met codes toegevoegd voor de toegepaste maatregelen in het hoofdstuk Maatregelen

Verder zijn de volgende codes gewijzigd:

Algemeen - Projectgegevens

| Code | 11.0.x | 11.1.0 |
| --- | --- | --- |
| Naam | #$..Projectgegevens.Gebouw# | #$..Projectgegevens.Naam# |

### 11.2.0

Het is nu mogelijk om lange queries te vervangen door variabelen. Zie hoofdstuk Variabelen

Er is een nieuwe tabel met codes toegevoegd voor de resultaten per maatregel in het hoofdstuk Maatregelen

De codes voor het opvragen van de rekenresultaten zijn gewijzigd

| Code | 11.1.x | 11.2.0 |
| --- | --- | --- |
| Standaard resultaten van object | $..Object..Nta8800Resultaten | $..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")] |
| Standaard resultaten van alle objecten | $..Object[*].Nta8800Resultaten | $..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")] |
| MWA resultaten van alle objecten | $..Object[*].Nta8800MaatwerkResultaten | $..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId == "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")] |
| Standaard resultaten van alle energieplannen | $..Energieplan[*].Nta8800Resultaten | $..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Standaard")] |
| MWA resultaten van alle energieplannen | $..Energieplan[*].Nta8800MaatwerkResultaten | $..Nta8800ResultatenList.Nta8800Resultaten[?(@.EnergieplanId != "" & @.MaatregelId == "" & @.CalculationType == "Maatwerk")] |
| Maatregelprijzen | $..MaatregelPrijs[*] | $ ..Maatregel[*]..MaatregelPrijs[*] |

Voor deze is al handmatig een extra puntje erbij gezet. De andere is verwijderd.