## 20210383GK
Beschrijving:
De KV | 20210383GK | https://mijn.bcrg.nl/media/documents/2021/GK/20210383GK.pdf
Berekende warmtebehoefte tapwater (Qw;dis;nren) | uit EPA overnemen | 1181.98 | kWh/jaar |  | NB! Alleen voor interpoleren tussen tapklasse S (> 765 kWh) en tapklassen M (2130 kWh)
Correctiefactor voor opwekkingsrendement voor individuele warmtepompen bij gebruik van meetresultaten op basis van Europese tappatronen
Tabelwaarden uit NTA 8800 tabel 13.18
Warmtebehoefde woning QW;dis;nren | uit KV overnemen | 765 | 2130 | kWh/jaar
Correctiefactor cW,EU;gen | uit KV overnemen | 0.56 | 1 | -
Correctiefactor cW,EU;gen | tussenresultaat | 0.69441 | -
COP inclusief praktijkfactor fprac | uit KV overnemen | 1.71 | -
praktijkfactor fprac | uit NTA 8800 | 0.95 | -
COP incl. cor.factor cW,EU;gen en excl. praktijkfactor fprac | resultaat | 1.2499 | -